ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

PRESIDENCE - TETOUAN

Appel d’offres ouvert international sur offre de prix

N°17/2023

En date du   13/ 12 /2023 à 10 heures

Appel d’offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 et l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du 
Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Achat De Matériel Scientifique

Du Laboratoire de Biologie Moléculaire De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 3 Lots

Marché N° 00/2023

Formant marché passé après appel d’offres international sur offres de prix passé en application l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 et l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre : ………………………………………………. représenté par………………, Désigné ci-après par le terme "Maître d’Ouvrage",

D’une part

Et

1- Cas d’une personne morale

M. ………………………….. Qualité…………………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de …………………….…… (Raison sociale et forme juridique de la société)

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………………………..………….. Patente N° ………………..

Registre de commerce de …..………………………………………. Sous le N°…………………………………….…

Affilié à la CNSS sous N° ……………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………..………………………

Compte bancaire N° (RIB sur 24 positions) ………………………………………………..………………………………

Ouvert auprès de …………………………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « Titulaire ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

2- Cas d’une personne physique

M ……………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de …………………………………………..sous le n°…………………………………………

Patente n° ………………………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………..

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................

Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………..ouvert auprès de………………………

Désigné ci-après par le terme « Titulaire  ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

3- Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………………(les références de la convention) soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………………qualité ………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de ……………………………………Sous le n°………………………………………….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………………………………………………………….….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................

Compte bancaire (RIB 24 positions)…………………………………………………..………………………………….

ouvert auprès de…………………………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- …………………………………………………………………………………………….

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………(prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun (RIB 24 positions)………..……………..……

Ouvert auprès de……………………………………………………………………………….

Désigné ci-après par le terme « Titulaire ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de l’appel d’offres

Le présent appel d’offres a pour objet l’Achat De Matériel Scientifique du Laboratoire de Biologie Moléculaire De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 3 Lots.

Article 2 : Pièces constitutives du marché

Seront incorporées comme pièces contractuelles constitutives du marché :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

- Le bordereau des prix détail estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

Article 3 : Références aux textes réglementaires

- Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;

- Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;

- Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

- Décret Royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) relatif aux nantissements des marchés publics ;

- Arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1689-23 du 14 hija1444 (3 juillet 2023) pris pour l’application de l’article 153 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;

- Arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics ;

- Textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs au travail, à la sécurité sociale et aux accidents de travail ;

- Dahir du 25 Juin 1927 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;

- Dahir n°1-03-194 du 14 Rjeb 1424 (11 Septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code du travail ;

- Circulaire n°15/2020 du 21 Moharrem 1442 (10 septembre 2020) concernant l’activation de la préférence nationale et l’encouragement des produits marocains dans le cadre des marchés publics ;

- Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail.

Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’ouverture des plis.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 4 : Election de domicile

A défaut par le Titulaire de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du CCAG-T, toutes les notifications se rapportant au présent marché lui seront valablement faites au siège de la société dont l’adresse est indiquée sur son acte d'engagement.

Article 5 : Caractère et nature des prix

Les prix du marché sont unitaires, fermes et non révisables et ils sont établis en dirhams marocains, conformément aux dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité, comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.

Les prix s’entendent Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée et Hors Droits de Douane (HTVA et HDD) en application des régimes particuliers relatifs à la franchise des droits de douanes et taxes au titre de la convention UNESCO.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est modifié, il sera fait application des dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité.

Article 6 : Validité, approbation du marché et sa notification au titulaire

Conformément aux articles 142 et 143 du Décret n° 2-22-431 le marché ne sera valable, définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

Le maître d’ouvrage doit notifier au titulaire l'approbation du marché dans un délai maximum de soixante jours (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois, si le délai de validité des offres est prorogé, il sera fait application des dispositions de l'article 143 du Décret n° 2-22-431 précité.

Article 7 : Cautionnement et retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :

#### Lot 1:  46 000.00 DHS. (Quarante Six mille Dirhams)

#### Lot 2:  4 000.00 DHS. (Quatre mille Dirhams)

#### Lot 3:  25 000.00 DHS. (Vingt Cinq mille Dirhams)

Il est prévu un cautionnement définitif égal à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur, qui devra être constitué dans les 20 jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.

Il sera restitué dans les conditions prévues par l’article 19 du CCAG-T.

Si le Titulaire du marché ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai précité, le cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat conformément à l’article 18 du CCAG-T.

- Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, par le montant des avenants.

Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les établissements agréés à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.

Dans les conditions prescrites par l'article 19 du C.C.A.G-T, la retenue de garantie sera libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive.

Article 8 : Délai d’exécution et lieux de livraison

Le délai d’exécution du marché est fixé à trente (30) jours, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de livrer les articles objet du présent marché à La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger.

Article 9 : Pénalités de retard.

A défaut de livraison dans le délai précité, il sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par le Maître d’Ouvrage, une pénalité de retard, fixée à un pour mille (1/1000) du montant du marché par jour de retard, augmenté le cas échéant par le montant des avenants, conformément à l’article 65 du CCAG-T. Cette pénalité sera déduite d'office des sommes dues au titulaire.

Le montant total de ces pénalités est plafonné à Huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

## Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

Article 10. Suivi du marché

Le Maître d'Ouvrage instituera un comité de suivi qui sera chargé de l’examen des questions essentielles qui demanderaient éventuellement d’être tranchées pendant l’exécution du marché. Le comité de suivi aura également pour tâche l’approbation du planning détaillé faisant ressortir les différentes étapes de réalisation.

Les membres de ce comité apporteront au titulaire tout appui qui lui serait nécessaire pour l’exécution du marché.

Article 11 : Modalité de livraison

Après la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché et avant toute livraison, le titulaire devra informer, au moins 48 heures, le maître d’ouvrage par écrit de la date de livraison des prestations objet du présent marché.

Le comité de suivi prévu à l’article 10 du présent marché, est chargé de contrôler la conformité des articles avec les spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres.

Quand il constate que le matériel ne répond pas aux spécifications exigées, le maître d’ouvrage refuse de prononcer la réception. Le titulaire dispose d'un délai de dix (10) jours pour remplacer ledit matériel. Ce délai de 10 jours est inclus dans le délai d’exécution du marché.

Le titulaire devra livrer dans le délai prescrit à l'article 8 précité, la totalité du matériel pour laquelle il est retenu.

Les livraisons seront effectuées par les soins du titulaire à ses frais et sous sa responsabilité au lieu fixé à l'article 8 précité.

L'enlèvement et le remplacement de la totalité ou partie de matériel reconnu non conforme sont également effectués aux frais et sous la responsabilité du titulaire.

# Article 12 : Réception provisoire et définitif

Réception provisoire :

Les modalités et les conditions de réception provisoire des prestations objet du présent marché se dérouleront conformément aux dispositions de l’article 73 du CCAG-T.

La réception provisoire ne sera prononcée qu’après livraison du matériel reconnu après vérification et contrôle, qualitativement et quantitativement conformes aux spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres.

La réception provisoire donnera lieu à l’établissement par le maître d’ouvrage d’un procès-verbal.

Réception définitive :

La réception définitive qui implique l'expiration du délai de garantie sera prononcée, par le maître d’ouvrage, dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

Article 13 : Garantie – Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (1) an sur site de l’université.

La garantie n'exclut aucune pièce ou composante du matériel exception faite des consommables. Elle comprend la réparation et le changement de toute partie reconnue défectueuse ou pouvant engendrer un fonctionnement anormal de l'appareil sans aucune facturation supplémentaire.

Le titulaire est tenu d'assurer dans le délai de garantie un service après vente en disposant de pièces de rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du commerce.

Durant ce délai de garantie, le maître d’ouvrage notifiera au titulaire, par écrit, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

A la réception de telle notification, le titulaire réparera ou remplacera le matériel défectueux ou leurs pièces sans frais pour le maître d’ouvrage.

Si le titulaire du présent marché ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des prestations correspondantes.

Article 14 : Modalités de règlement

Le paiement se fera par un seul décompte établi par le maître d’ouvrage selon les prix indiqués sur le bordereau des prix détail estimatif.

L'Université se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, par virement au compte N°………………………………. bancaire indiqué sur l'acte d'engagement du titulaire.

Article 15 : Nantissement

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres sera opéré par les soins du Président de l’Université Abdelmalek Essaadi ou la personne habilité par lui à cet effet ;

- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) est le président de l’Université.

- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l’Université, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

- En cas de nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention “exemplaire unique” et destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés publics.

- Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché ainsi que les frais de timbre de l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché.

Article 16 : Assurances et responsabilités

Avant tout commencement de l’exécution du marché, le titulaire doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T.

Article 17 : Frais d’enregistrement

Conformément à l’article 7 du CCAGT, le fournisseur doit acquitter le droit auquel peut donner lieu l’enregistrement et le timbrage du marché, selon les lois et règlements en vigueur.

Article 18 : Conditions de résiliation du marché

Le marché peut être résilié dans tous les cas prévus par le CCAG-T et par le Décret n° 2-22-431 précité.

Article 19 : Règlement des différends et loi applicable au marché

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec le titulaire, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

Les litiges éventuels entre le Maître d’ouvrage et le titulaire sont soumis aux tribunaux compétents.

La loi qui régit le marché, et conformément à laquelle celui-ci doit être interprété, est la loi marocaine.

Article 20 : Sous-traitance

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’ouvrage :

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

- Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 27 du Décret n° 2-22-431 précité.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Lorsque le titulaire envisage de recourir à la sous– traitance, il est tenu de faire appel à des prestataires installés au Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions de coopératives et les auto– entrepreneurs.

le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d’ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous–traitant au fur à mesure de l’exécution des prestations sous–traitées.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous–traitants.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché à l’égard du maître d’ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous–traitant, à sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations sous–traitées.

## Article 21 : Lutte contre la fraude et la corruption

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

Article 22 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A signaler que les marques ou types sont donnés pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque ou type n’impose pas leur fourniture mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité des matériaux ou de l’appareillage demandé''

LOT 1

Article 1: SEQUENCEUR D'ADN: 4 capillaires

L’instrument doit pouvoir séparer des fragments d’ADN dont les tailles diffèrent d’une base ou plus et qui sont marqués spécifiquement en leurs extrémités 3’ ou 5’ par un ou plusieurs marqueurs fluorochromes.-Equipé d’un laser mono ligne 505 nm doté de la technologie solide-state, outil d’excitation des molécules, et d’une caméra CCD qui peut détecter un panel de 6 couleurs (fluorochromes),le système permet de réaliser, simultanément sur des échantillons chargés  sur la même plaque, les applications suivantes :

Séparation des fragments produits lors de réaction de séquence par la méthode de Sanger.

Séparation des fragments produits lors de l’étude des marqueurs microsatellites, bialléliques (SNP) ou du polymorphisme de longueur des fragments amplifiés (AFLP) Le système doit posséder :

Un Module d’électrophorèse à 4 capillaires Un portoir pour une plaque de 96 puits, des strips de tubes ou des tubes individuels pour présenter les échantillons

Un système thermique avec une conception avancée pour le contrôle de la température du four d’électrophorèse et son maintien entre 10°C et 60°C

Un système de cartouche tout-en-un stable pendant 4 mois sur le système et permettant d’analyser 500 échantillons en 125 injections, qui regroupe :

a. Le faisceau des 4 capillaires

b. Le réservoir du polymère optimisé pour le séquençage et l’analyse de fragments

c. Les réservoirs des tampons anodiques et cathodique 1X

d. Le système de distribution de polymère Cette cartouche doit disposer d’un système d’identification par radio fréquence (RFID) qui trace les lots utilisés en termes de numéros de série, de numéros de lot et de dates d'expiration et ce grâce au logiciel d'opération de l'instrument

La capacité de se connecter par Wifi (et câble réseau) au Cloud Cet analyseur de fragments / séquenceur doit disposer d’un ensemble de logiciels permettant le contrôle de l’instrument, l’analyse et la détermination de séquences et l’analyse des tracés électrophorétiques des fragments d’ADN.

L’analyseur de fragments / séquenceur doit être livré avec :

Un kit d’installation comprenant tous les réactifs et consommables nécessaires à l’installation, à la mise en marche et la vérification du système par un ingénieur certifié par le constructeur et localisé au Maroc Le nécessaire pour génotyper, par amplification et séquençage.

Un kit de démarrage, comprenant : deux cartouches supplémentaires V.2 de séquençage Protecteur capillaire intégré et deux cathodes Conteneur de tampon cathodique sequencing standard LIZ600 installation Formamide hautement déionisé 5ml FG,TCII Reaction plate, 96 puits Plateau/Support 96 puits (96-well tray) Tube 8-String optical Eau sans nuclease (nuclease-free water) 500 ml Reservoir Septa Plaques 96 puits Bandelettes de 8 Tube (Strip).

Critères applicables aux fournisseurs :

Le fournisseur doit avoir un représentant au Maroc ; ce représentant doit disposer d’un Service Après-Vente, certifié par le fabriquant, capable d’installer le matériel selon les normes établies et exigées par le constructeur ; et d’un Service Applications, certifié par le fabriquant, capable d’assister scientifiquement et techniquement les utilisateurs dans leurs expériences Certificat :

Le fournisseur doit présenter une attestation de distribution du fabriquant attestant sa capacité à fournir en cas de besoin les pièces détachées et consommables nécessaires au fonctionnement du dit appareil, ainsi que les attestations de formation de son Service Après-Vente délivrées par le fabriquant et indiquant sa capacité à réparer et maintenir le dit appareil et les attestations de formation délivrées par le fabriquant de son support scientifique et applications.

Système à livrer prêt à l’emploi, avec :

- Garantie un (1) an pièces et main d'oeuvre

- Logiciel d’analyse des séquences d’ADN.

- Ordinateur dernière configuration requise pour le système.

- Onduleur adapté (1,5 KVA)

- Kit PCR/Séquençage Sanger pour 1000 réactions, comprenant : 10 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, store at -5 to -30°C. 10 x BigDye Terminator v1.1 et 10 x BigDye Terminator v3.1. 10 x 100 BigDye XTerminator purification kit.

Livré avec un instrument de confirmation de cible de genotypage par technologie de DNA direct flowchip multispot pour réalisation de tests de pharmacogénétique et résistance bactérienne.

Article 2: Panel poumon ADN libre circulant ( biopsie liquide ) compatible avec la plateforme ION S5 et ION chef:

kit complet pour la detection de mutation,fusion et CNV sur 12genes avec rapport medicale

• Hotspot genes (SNVs) and short indels: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PIK3CA, ROS1, and TP53 (∼168 hotspots covered)

• Gene fusions: ALK, RET, ROS1

• MET exon 14 skipping

• Copy number gene (CNV): MET

Conditionnement panel: 8

Nombre de tests équivalent au total kits: 48

Article 3: Panel  Tumeur Solide compatible avec la plateforme ION S5 et ION chef:                                                                 kit complet pour la détection de mutations germinales ou somatiques par organe ( colon, prostate…) avec rapport médical

Conditionnement panel: 32

Nombre de tests équivalent au total kits: 32

Article 4: Panel pour le sequançage du  Transcriptome Humain  et la détermination de l'expression des gènes:

kit complet pour la préparation de librairies, sequençage et bioinformatique  compatible avec la plateforme ION S5 et ION chef

Conditionnement panel: 32

Nombre de tests équivalent au total kits: 64

Article 5: Panel pour le sequençage du 16S™ Metagenomique:

kit complet pour la préparation de la librairie, le sequençage et la bioinformatique  compatible avec la plateforme ION S5 et ION chef

Conditionnement panel: 100

Nombre de tests équivalent au total kits: 200

Article 6: Panel pour le sequençage NGS de souches microbiennes                                                                                                    kit complet pour la préparation de la libraire le sequençage etl a  bioinformatique compatible avec  la plateforme ION S5 et ION chef

Nombre de tests équivalent au total kits: 60

Article 7: Panel de 4 RS avec Extraction de l'ADN  pour la détérmination du génotype par PCR temps réel

Conditionnement panel: 300

Nombre de tests équivalent au total kits: 400

Article 8: kit complet pour l'identification de germes et gènes de résistance aux autibiotiques

responsables de sepsis par technique de puces à ADN

Conditionnement panel: 24

Nombre de tests équivalent au total kits: 48

Article 9: Incubateur CO2:

avec alarmes sonores et visuelles Capacité 50L min , chambre intérieure conçue pour un nettoyage aisé, programme de stérilisation incorporé.

Plage de température +5-50

Humidité 40 - 97% et oxygène 1-20%

Article 10: Réfrégirateur sous paillasse

Refroidissement statique

Dégivrage automatique

Une modularité totale et les parois ultra-lisses facilitent le nettoyage

Pieds réglables

Température: 0 to +8 °C

LOT 2

Article 1: CENTRALE ET ACCESSOIRES HELIUM

Article 2: CENTRALE ET ACCESSOIRES AZOTE

Article 3: CENTRALE ET ACCESSOIRES ARGON

Article 4: CENTRALE ET ACCESSOIRES AIR SYNTHÉTIQUE

Article 5: FLEXIBLE HP AVEC SYSTÈME ANTI-ARRACHEMENT ET ANTI-FOUETTEMENT

Article 6: PRISE DE GAZ ALPHAGAZ 1 GAZ NEUTRE (2ème détente au niveau du labo)

Article 7: FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION

Article 8: NICHE DE GAZ

Article 9: AFFICHAGE ET SIGNALISATION SÉCURITÉ

Article 10: Argon de 10M3 (99,999%)

Livré avec certificat de conformité ( étiquette produit)

Article 11: Helium de 9,1M3 (99,999%)

Livré avec certificat de conformité ( étiquette produit)

Article 12: Azote de 9,4M3 (99,999%)

Livré avec certificat de conformité ( étiquette produit)

Article 13: Air synthétique de 10M3 (99,999%)

Livré avec certificat de conformité ( étiquette produit)

LOT 3

Article 01 : LECTEUR MICROPLAQUE

*Affichage: écran tactile de 7 pouces (800x480 points)

*Source de lumière: lampe à quartz-halogène 6V / 10W -

*Longueur d'onde: 340-750nm; Demi-bande passante des filtres i: 3 ~ 9 nm -

*Plage de lecture: 0 ~ 4.000 Abs - Linéarité: (405 nm) 0 ~ 2.000 Abs No. ± 1% 2 ~ 4.000 Abs No. ± 2%

*Résolution: 0,001 Abs

*Précision: (405 nm) ± 1% (0-3Abs) ± 2% (3-4Abs) - Pricision: (405 nm) - N ° 0,2% (0-3Abs) CV CV N ° 1,0% (3-4 Abs)

*Vitesse d'essai: 96 <6 puits plaka - sans Incubateur - 3 mode: lent, moyen, rapide - Interface utilisateur: logiciel intégré ou logiciel de contrôle par PC -

*Stockage: 200 programmes pour 100 000 enregistrements de test -

*Dimension (Lx P x H): 440 x 295 x 225 mm -

*Poids: 10 kg.

Article 02 : LYOPHILISATEUR

Le Lyovapor assure une lyophilisation (–55 °C, 6 kg) de grande qualité avec un

degré d’automatisation élevé. Infinite-Control™ permet de créer facilement et d’exécuter des

méthodes, de consigner des données, d’enregistrer des courbes en temps réel et d’interrompre le

processus si nécessaire, n’importe quand et n’importe où

*Chambre de séchage modulaire

*Accès facile aux vannes de raccord, sondes et pompe à vide

*Condensateur 6 kg –55 °C

Le Lyovapor doit etre livrer avec

*Chambre acrylique 12 entrées d’admission et 4 plateaux pour le séchage en vrac, deflacons et de ballons

*Pompe de type “Pfeiffer Duo 6

Article 03 : AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT

* Capacité d'agitation : 20L

* Vitesse réglable de : 0 - 1500 rpm

* Température réglable Max : 340°C

* Plateau en acier inox recouvert de céramique de diamètre : 135mm * Alimentation : 200-240V 50/60Hz

Article 04 : AGITATEUR VORTEX

Régulation électronique de la vitesse entre 0 et 2500 rpm

"* Deux modes de fonctionnement : continu ou intermittent

par pression sur tête "

* Dimensions extérieures (h x Ø x l) : 130 x 160 x 127 mm

* Alimentation electrique : 200-230 V / 50-60 Hz, protection IP21

Article 05 :  APPAREIL FILTRATION SOUS VIDE EN  VERRE/FIOLE

Appareil de filtration sous vide en verre par raccord rodé : Fabriqué en verre borosilicaté . Se compose d’une fiole de 1000 ml, base en verre fritté, entonnoir et pince en aluminium. Le connecteur est conçu pour tube de Ø int. 6 mm

Article 06 : BAIN-MARIE A/COUVERCLE 45L

**Volume : 45L

**Gamme des températures utiles en °C Au moins 5

au-dessus de la température ambiante jusqu'à +95 avec degré d'ébullition supplémentaire (100)

**résolution : 0,1 °C

**Dispositif de sécurité thermique : Limiteur de température mécanique TB de classe de protection 1 pour coupure du chauffage à environ 30 °C au-dessus de la température maximale du bain **Dispositif de sécurité thermique En cas de surtempérature causée par une panne, le chauffage se coupe lorsque la température devient supérieure d'environ 10 °C à la valeur de consigne **Système autodiagnostic Thermosonde PID avec microprocesseur et système autodiagnostic intégré pour la détection rapide de pannes

**Caisson intérieur en acier inoxydable

**Dimension int. (LxHxP) : 590 x 220 x 350 mm

**Dimension ext. (LxHxP) : 818 x 401 x 516 mm

**Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz

Article 07 : BALANCE ANALYTIQUE 220G/0.1MG

*Portée:220g

* Précision d'affichage : 0,0001 g

* Modes d'application : Pesée, Comptage des pièces, Pourcentage.

* Plateau en inox : Diamètre 90 mm

* Calibrage : Externe

* Stabilisation : 3 secondes

* Caractéristiques standard : Boîtier supérieur en ABS, bac amovible en acier inoxydable, pare-brise en verre avec porte supérieure coulissante, crochet de pesage intégré, support de sécurité, interface RS232, verrouillage d'étalonnage, filtres environnementaux sélectionnables par l'utilisateur et paramètres de luminosité, tare automatique, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur , menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel, paramètres de communication et options d'impression de données sélectionnables par l'utilisateur, indicateur de stabilité

Article 08 : BALANCE PRECISION 2KG/0.01G

*Capacité: 2Kg

*Résolution: 0.01g

Temps de lecture: moins de 1,5s

*Plateau en acier inoxydable.

*Pieds réglables en hauteur pour l'adapter à la surface d'utilisation. *Connexion de sortie de données RS232C.

Article 09 : DENSITOMETRE MCFARLAND POUR MESURE TURBIDITE

*Gamme de mesure de 0.3 à 15.0 McFarland, *temps de mesure 1 seconde,

*précision +/- 3%,

*exactitude = +/-0.1 à 3.0 Mcf.

*Mesure directe pour tube de 18 mm. Livré avec

*Adaptateur secteur 16mm

*Gamme de 5 étalons tubeS 18 mm

Article 10 : ETUVE BACTERIOLOGIQUE 65L

* Volume : 65L

* Convection : Naturelle

* Température : Au moins 5 au-dessus de la température ambiante jusqu'à +80

* Clayettes : 1 grille inox, électropolie

* Sécurité de surchauffe :

Dispositif électronique de sécurité thermique réglable et limiteur de température mécanique TB de classe de protection 1 (DIN 12880) pour coupure du chauffage à environ 20 °C au-dessus de la température maximale de l'appareil

* Construction : intérieur en acier inoxydable / Caisson extérieur en acier inox structuré

* Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle : 0,1 °C *DimensionsinternesLxHxP:400x400x330mm *DimensionsexternesLxHxP:585x784x514mm

* Alimentation : 230 V, 50/60 Hz / environ 1000 W

* Livré avec :

1 grille inox, électropolie

Article 11 : MACHINE A GLACE

› Production de paillettes en continu.

› Condenseur: Eau

› Production pour températures air/eau 10/7°C: 73 (kg/24h)

› Production pour températures air/eau 21/15°C: 67 (kg/24h)

› Système à vis sans fin en inox poli.

› Evaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.

› Bloc motoréducteur très performant.

› Roulement à bille en inox.

› Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.

› Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.

› Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.

› Portillon isolé escamotable.

› Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.

› Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).

› Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée. › Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm

› Vidange par gravité (Ø 24 mm).

› Fluide frigorifique R-290.

› Livrées avec tuyau d’arrivée d’eau, d’évacuation et pelle à glace.

› Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.

› Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

› Prévoir impérativement un dispositif de

filtration d’eau type CACF 1BT.

Article 12 : MICROPIPETTE FIXE 10μL AUTOCLAVABLE

Article 13 : MICROPIPETTE FIXE 100μL AUTOCLAVABLE

Article 14 : MICROPIPETTE FIXE 1000μL AUTOCLAVABLE

Article 15 : MICROPIPETTE FIXE 20μL

Article 16 : MICROPIPETTE FIXE 5μL

Article 17 : MICROPIPETTE FIXE 5mL

Article 18 : MICROCENTRIFUGEUSE AVEC ROTOR ANGULAIRE 12*2/1.5ML ET ADAPTATEURS 0.5/0.2ML

* Vitesse maximale: 15000 tr / min (500-15000 tr / min), incrément: 100 tr / min

* Max. RCF 15100 × g, incrément: 100 × g

* Précision de la vitesse ± 20 tr / min

*Capacitédurotor0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml×12

* Temps d'exécution 30sec-99min / continu

* Moteur d'entraînement Moteur CC sans balais

* Dispositifs de sécurité: verrouillage de porte, détection de survitesse, détection de surchauffe, diagnostic interne automatique

* Niveau de bruit ≤54dB

* Temps d'accélération / freinage: 11s ↑ / 9s ↓

Livré complète: Avec Rotor (capacité: 2mL/1.5mL×12,0.2mL×12,0.5mL×12)+ adpatateurs (0,2 et 0,5 ml)

Article 19 : PH-METRE PAILLASSE

*Plage de mesure pH : -2,00 - 16,00 pH; *Plage de mesure mV :- 1999 - 1999 mV; *Plage de mesure T°C :0 - 100°C *Précision pH: ± 0,01 pH

*Précision mV:± 1 mV

*Précision T°C :± 0,5 ° C

*Résolution de mesure: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 ° C

*Dimensions (HxLxW): (78 mm x 220 mm x 175 mm)

*Livré avec:

électrode ,Sonde de température ,Set de poudre de tampon pH (4.01, 7.00, 10.01)

Article 20 : SPECTRO. UV-VISIBLE

**Systeme optique : Faisceau unique

**Source de lumière: Lampe au tungstène et lampe au deutérium **Bande passante spectrale: 2,0 nm

**Gamme de longueurs d'onde : 190 à 1100 nm

**Précision de la longueur d'onde: ± 0,5 nm

**Répétabilité de la longueur d'onde : ≤0,3 nm

**Cuvette à 4 positions, longueur de trajet 10 mm

**Afficher : LCD

**Production: Port USB et port parallèle (imprimante)

**Puissance: 110 / 220VAC, 50 / 60Hz, 120W **Dimension(L×W×H):490×360×210mm

*Livré avec : 4 cuvettes carrées en verre et 2 cuvettes carrées en quartz

Article 21 : SYSTEME D'EAU ULTRAPURE

*Un système d'eau ultrapure directement du robinet *Débit de production; 8L/h

Tanck de stockage: 60L

*Résistivité à 25 ° C:18,2 MΩ • cm

*TOC: ≤ 5 ppb

*Particules (taille> 0,22 μm): <1 particules / mL

*Bactéries: <0,01 UFC / mL

*Pyrogènes (endotoxines): <0.001 EU / mL

*Pack de prétraitement

Pour une protection optimale des membranes d'osmose inverse.

*Cartouche de polissage

* Express 40

Filtre à membrane de 0,22 μm pour une eau sans particules

ni bactéries au point de distribution

*Réservoir de stockage en polyéthylène

Réservoir de stockage de 60 litres

*Filtre à évent pour réservoir

Empêche la contamination de l'eau stockée dans le réservoir

*ROProtect C ZWCL01F50

Pour une protection optimale des membranes d'osmose inverse

*Start pack 1

** Le système  fournit de l'eau ultrapure (Type 1), recommandée pour les applications de laboratoire critiques telles que HPLC, GC, GF-AAS et d'autres techniques analytiques avancées. Il peut également être utilisé pour la biologie moléculaire (PCR, etc.) et la biochimie. Il est également utilisé en imagerie tissulaire par spectrométrie de masse.

Article 22 : VISCOSIMETRE

-Plage de mesure viscosité 200 - 80 000 000 mPas -Précision viscosité 1 %

-Reproductibilité viscosité 0.2 %

-Plage de vitesse entre 0.01 - 200 tr/min

-Volume de base de la cuve 600 ml

- affichage TFT

- affichage de mode graphique

interface USB

-interface RS232

Article 23 : CENTRIFUGEUSE DE PAILLASE

Vitesse maximale: 6000 tr/mn CapacitéMax:4x100ml|6x94ml

Temps de centrifugation: 1 à 99 minutes ou continu Dimensions(LxPxH):366x430x257mm Niveau sonore maximum: < 66 dB A

Alimentation: 220V 50/60 Hz

ROTOR LIBRE 4 PLACES, Réference: 1624

Livré avec :

ROTOR LIBRE 4 PLACES

Nacelles pour tubes 5ml, 15ml,50ml

4 ADAPTATEURS POUR  TUBES 50ML

4 ADAPTATEURS POUR TUBES 15ML

4 ADAPTATEURS POUR 40 TUBES 5ML

Article 24 : POLARIMETRE MANUEL

Compartiment à échantillons incliné pouvant accueillir des tubes jusqu’à 220 nm

* Lecture à double échelle par Vernier pour éviter les différences liées à l’excentricité. * Oculaire avec réglage dioptrique.

* Deux optiques latérales à grossissement 4 x pour faciliter la lecture de l’échelle.

* Livré avec deux tubes à échantillons de 100 et 200 mm respectivement

* Eclairage: LED + filtre

* Longueur d’onde: 589,4 nm

* Nonmbre d’échelles: 2

* Gamme de mesure: Deux quadrant de mesure (0-180o

* Division échelle: 1°

* Lisibilité (Vernier) : 0.05°

Article 25 : Minéralisateur micro-ondes :

Nombres de poste : 6

Control de température par capteur IR sans fil, balayage de chaque poste

Gamme de température : 50 à 400°C, Précision : ±0,1°C

Control de pression par capteur sans fil, balayage de chaque poste

Gamme de pression : 0 à 15 MPa, Précision : ±0,01MPa

Capacité par poste : 100ml

Affichage sur écran tactile de 7"

Rotation continue sur 360°

Chambre anti-corrosif en acier inox 316

Puissance micro-ondes : 0 à 1000 W

Article 26 : SPECTROPHOTOMETRE INFRAROUGE A TRANSFORME DE FOURIER

Interféromètre de Michelson Spectrophotomètre FTIR avec une gamme spectrale de 7800 à 350cm-1

Le spectrophotomètre a une petite empreinte avec une optique d'interféromètre entièrement scellée et étanche à la poussière.

• Haute sensibilité et stabilité

• Surveillance intelligente en temps réel de l'état de l'instrument

• Plusieurs options de communication (y compris Wi-Fi)

• Tests flexibles et pratiques. Grand compartiment à échantillons pour les accessoires.

• Station de travail logicielle puissante avec bibliothèques IR

*Système optique Interféromètre à coins de cube de type Michelson « NOUVEAU ».

*Gamme spectrale 7800 à 350cm-1

*Précision du nombre d'onde ± 0,01 cm-1

*Résolution Meilleure que 1 cm-1

*Vitesse de numérisation réglable en 5 étapes pour différentes applications

*Rapport signal sur bruit supérieur à 20000:1 (valeur RMS à 2100 cm-1, résolution 4 cm-1

, Détecteur DLATGS, 1

*collecte de données minute.

*Séparateur de faisceau multicouche Ge revêtu Kbr.

*Source infrarouge Refroidi à l'air, module reflex Sphere haute efficacité.

*Détecteur DLATGS qui fournit une réponse linéaire sur une large gamme FT-IR.

*Bibliothèque IR ONZE Bibliothèques IR incluses.

*Dimensions 520 x 435 x 255 mm,

*Poids 24Kg

*Système optique haute sensibilité cube-corner

*Interféromètre de Michelson avec un Optique

*gamme de 7800 à 350cm-1 est combinée avec

technologie brevetée d'alignement du miroir de fixation pour

assurer une stabilité à long terme. Le Reflet

miroirs sont recouverts d'or pour fournir le

flux lumineux maximal et assurer la

sensibilité de détection.

*Conception intelligente multi-scellée étanche à l'humidité :

interféromètre scellé multiple, de grande capacité

cartouche déshydratante avec fenêtre visible et

structure de remplacement facile, en temps réel

surveillance de la température et de l'humidité à l'intérieur

l'interféromètre.

*Système électronique d'intégration innovant : haut

technologie de préamplificateur de détecteur DLATGS intégré à sensibilité, gain dynamique

technologie d'amplification, haute précision 24 bits

*Technologie de conversion A/D, contrôle en temps réel

et technologie de traitement des données, filtre numérique

et la technologie de communication en réseau,

assurer une collecte de données en temps réel de haute qualité

et transmission à grande vitesse.

*Assemblage de source IR haute intensité : Élevé

intensité, module source IR longue durée de vie, avec

la plus haute énergie distribuée dans l'empreinte digitale

région, adopte une conception de sphère réflexe pour obtenir

rayonnement IR uniforme et stable. Externe

module source IR isolé et grand espace

la conception de la chambre de dissipation thermique fournit

stabilité thermique plus élevée et optique stable

ingérence.

*Le compartiment de prélèvement, réservant

trous de montage d'accessoires sur la plaque de base,

est assez large pour divers accessoires tels

comme réflexion désamorcée/spéculaire, ATR, liquide

Cellule, cellule à gaz et microscope IR, etc.

En savoir plus sur ce texte sourceVous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires

Envoyer des commentaires

Panneaux latéraux

**Livré Avec:

*Accessoire QUEST ATR DIAMOND (NOIR)

*Logiciel FT-Win Logiciel contenant toutes les routines nécessaires aux opérations de base, y compris la bibliothèque

recherche, quantification et export spectral. Le logiciel est compatible avec TOUTES les versions de

Microsoft Windows.

Article 27 : Système de chromatographie Flashchromato

Les systèmes de chromatographie Pure sont extrêmement compacts, assurent une

sécurité du plus haut niveau et sont faciles à utiliser pour n’importe quelle application

HPLC flash . La plateforme a été conçue pour réaliser plus de purifications

avec un encombrement moindre, afin d’assurer une protection maximale, à la fois, des

opérateurs et des échantillons, et d’obtenir les meilleurs résultats de la manière la plus pratique.

Les instruments Pure permettent une utilisation efficace de l’espace au laboratoire.

*Faible encombrement et une plateforme à solvant supplémentaire

*Supports de cartouches / colonnes à l’avant du système

*Signaux de détection UV

*Chromatographie HPLC flash

*Purification en phase normale ou en phase inverse

*Travailler avec le systéme dans une paillasse de laboratoire independament d'une hotte d'aspiration

Avantages :

1 - Support de cartouche :

Positionnés à l’avant des instruments Pure, les supports de cartouches /

colonnes sont facilement accessibles et leurs côtés sont dégagés.

2 -Plateforme à solvant

La plateforme à solvant supplémentaire du haut peut accueillir jusqu’à quatre bouteilles,

libérant ainsi de la place sur le plan de travail.

3 - Enceinte de captation des vapeurs

Les instruments Pure peuvent fonctionner en toute sécurité même hors de la hotte

d’aspiration car ils sont équipés d’une enceinte de captation des vapeurs sur le

collecteur de fractions et sont capables de ventilation active.

4 - Exposition réduite aux produits chimiques grâce à la commande à distance

La commande à distance Pure permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leur

processus de purification à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

5 - Système sécurisé grâce à l’automatisation de

la surveillance et des réglages.

Les systèmes Flashchromato sont tous équipés de sondes qui surveillent les vapeurs de solvants,

la pression et les niveaux de solvant dans les bouteilles pendant tout le processus de

purification. Grâce à la technologie RFID dont sont dotés les cartouches et les racks,

les risques potentiels de réglages erronés (par ex. pression max.) sont supprimés.

6 -Flexibilité d’injection des échantillons grâce à une conception aboutie.

Les modes d’injection des échantillons sont aussi diversifiés que les applications. Flashchromato

offre des moyens confortables tant pour l’injection liquide que solide. Le support de

cartouche flash universel permet à l’utilisateur de choisir entre l’injection de bas en

haut ou de haut en bas.

Caracteristiques Techniques

Méthode: Flash

**Pompe

Pompe: Pompe à 3 pistons

Débit [mL / min]: *0- 250 (mode Flash)

Pression max. [bar]: 50

Ligne de solvant: 4

**Injection des échantillons

Injection de liquide directe sur cartouche ou bien via une pompe (option)

**Détecteurs

Fonction UV scan

Spectre UV [nm]: 200 – 800

Détection EDL

Dimensions WxDxH [mm]: 365x570x680

Le systéme doit être  livré avec

*Unité d'alimentation air sec pur

Le compresseur auto piloté simplifie le fonctionnement du système Pure

en générant à la demande un air sec exempt de particules sans solliciter

l’attention de l’opérateur. L’air est utilisé dans le système Pure pour

acheminer les échantillons vers le détecteur EDL et pour purger les

solvants hors des cartouches et des chargeurs d’échantillons utilisés

*Rack type 5 : for tubes 18*150 mm

*Tube en verre Ø18*150 mm

*Kit plateforme pour solvants

Ensemble chargeur pur solide 15Gr

La plateforme Pure apporte une solution spécifiquement conçue pour le

chargement de solides, permettant de remplir de manière aisée et

flexible l’échantillon dans un tube vide et de le raccorder directement au

système Pure. Cet équipement peut supporter jusqu’à 50 bar (725 psi)

et confère par conséquent une flexibilité maximale.

Article 23 : Bordereau des prix détail-estimatif

Passé en application des dispositions de l’article 19, alinéa 2 et 3 au 1 du I et de l’article

20, alinéa 3-a, paragraphe 3 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics »

……….. et dernière page du marché n° : ……… 2023 relatifs à : l’Achat de Matériel Scientifique du Laboratoire de Biologie Moléculaire de La Faculté de Médecine Et de Pharmacie de Tanger En 3 Lots

Dont le montant s’élève à la somme de : ……………………………………Dirhams HTVA & HDD. (………………………………………………. DHS HTVA & HDD)

Dressé par : Sanae Aoulad Youssef                                                                  le Fournisseur

Chargée des Marchés d’Equipement                                                        (Lu et  accepté  manuscrite)

Tétouan, le …………………                                                 …………….., le…………………….

Le Président                                                                      Le Contrôleur d’Etat

De l’Université Abdelmalek Essaâdi                                                          De l’Université Abdelmalek Essaâdi

Tétouan, le …………………                                                 …………….., le……………………