ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

PRESIDENCE - TETOUAN

Appel d’offres ouvert international sur offre de prix

N°18/2023

En date du   13/ 12 /2023 à 12 heures

Appel d’offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 et l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du 
Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Achat de Matériel Scientifique

pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 5 Lots

Marché N° 00/2023

Formant marché passé après appel d’offres international sur offres de prix passé en application l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 et l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre : ………………………………………………. représenté par………………, Désigné ci-après par le terme "Maître d’Ouvrage",

D’une part

Et

1- Cas d’une personne morale

M. ………………………….. Qualité…………………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de …………………….…… (Raison sociale et forme juridique de la société)

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………………………..………….. Patente N° ………………..

Registre de commerce de …..………………………………………. Sous le N°…………………………………….…

Affilié à la CNSS sous N° ……………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………..………………………

Compte bancaire N° (RIB sur 24 positions) ………………………………………………..………………………………

Ouvert auprès de …………………………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « Titulaire ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

2- Cas d’une personne physique

M ……………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de …………………………………………..sous le n°…………………………………………

Patente n° ………………………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………..

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................

Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………..ouvert auprès de………………………

Désigné ci-après par le terme « Titulaire  ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

3- Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………………(les références de la convention) soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………………qualité ………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de ……………………………………Sous le n°………………………………………….

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………………………………………………………….….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................

Compte bancaire (RIB 24 positions)…………………………………………………..………………………………….

ouvert auprès de…………………………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- …………………………………………………………………………………………….

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………(prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun (RIB 24 positions)………..……………..……

Ouvert auprès de……………………………………………………………………………….

Désigné ci-après par le terme « Titulaire ».

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de l’appel d’offres

Le présent appel d’offres a pour objet l’Achat De Matériel Scientifique pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 5 Lots.

Article 2 : Pièces constitutives du marché

Seront incorporées comme pièces contractuelles constitutives du marché :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

- Le bordereau des prix détail estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

Article 3 : Références aux textes réglementaires

- Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;

- Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;

- Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

- Décret Royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) relatif aux nantissements des marchés publics ;

- Arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1689-23 du 14 hija1444 (3 juillet 2023) pris pour l’application de l’article 153 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;

- Arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics ;

- Textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs au travail, à la sécurité sociale et aux accidents de travail ;

- Dahir du 25 Juin 1927 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;

- Dahir n°1-03-194 du 14 Rjeb 1424 (11 Septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code du travail ;

- Circulaire n°15/2020 du 21 Moharrem 1442 (10 septembre 2020) concernant l’activation de la préférence nationale et l’encouragement des produits marocains dans le cadre des marchés publics ;

- Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail.

Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’ouverture des plis.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 4 : Election de domicile

A défaut par le Titulaire de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du CCAG-T, toutes les notifications se rapportant au présent marché lui seront valablement faites au siège de la société dont l’adresse est indiquée sur son acte d'engagement.

Article 5 : Caractère et nature des prix

Les prix du marché sont unitaires, fermes et non révisables et ils sont établis en dirhams marocains, conformément aux dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité, comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.

Les prix s’entendent Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée et Hors Droits de Douane (HTVA et HDD) en application des régimes particuliers relatifs à la franchise des droits de douanes et taxes au titre de la convention UNESCO.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est modifié, il sera fait application des dispositions de l’article 15 du Décret n° 2-22-431 précité.

Article 6 : Validité, approbation du marché et sa notification au titulaire

Conformément aux articles 142 et 143 du Décret n° 2-22-431 le marché ne sera valable, définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

Le maître d’ouvrage doit notifier au titulaire l'approbation du marché dans un délai maximum de soixante jours (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois, si le délai de validité des offres est prorogé, il sera fait application des dispositions de l'article 143 du Décret n° 2-22-431 précité.

Article 7 : Cautionnement et retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :

Lot 1:   20 000.00 DHS. (Vingt Mille Dirhams)

Lot 2:   13 000.00 DHS. (Treize Mille Dirhams)

Lot 3:   8 000.00 DHS. (Huit Mille Dirhams)

Lot 4:   13 000.00 DHS. (Treize Mille Dirhams)

Lot 5:   4 000.00 DHS. (Quatre Mille Dirhams)

Il est prévu un cautionnement définitif égal à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur, qui devra être constitué dans les 20 jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.

Il sera restitué dans les conditions prévues par l’article 19 du CCAG-T.

Si le Titulaire du marché ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai précité, le cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat conformément à l’article 18 du CCAG-T.

- Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, par le montant des avenants.

Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les établissements agréés à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.

Dans les conditions prescrites par l'article 19 du C.C.A.G-T, la retenue de garantie sera libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive.

Article 8 : Délai d’exécution et lieux de livraison

Le délai d’exécution du marché est fixé à trente (30) jours, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de livrer les articles objet du présent marché à La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger.

Article 9 : Pénalités de retard.

A défaut de livraison dans le délai précité, il sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par le Maître d’Ouvrage, une pénalité de retard, fixée à un pour mille (1/1000) du montant du marché par jour de retard, augmenté le cas échéant par le montant des avenants, conformément à l’article 65 du CCAG-T. Cette pénalité sera déduite d'office des sommes dues au titulaire.

Le montant total de ces pénalités est plafonné à Huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

## Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

Article 10. Suivi du marché

Le Maître d'Ouvrage instituera un comité de suivi qui sera chargé de l’examen des questions essentielles qui demanderaient éventuellement d’être tranchées pendant l’exécution du marché. Le comité de suivi aura également pour tâche l’approbation du planning détaillé faisant ressortir les différentes étapes de réalisation.

Les membres de ce comité apporteront au titulaire tout appui qui lui serait nécessaire pour l’exécution du marché.

Article 11 : Modalité de livraison

Après la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché et avant toute livraison, le titulaire devra informer, au moins 48 heures, le maître d’ouvrage par écrit de la date de livraison des prestations objet du présent marché.

Le comité de suivi prévu à l’article 10 du présent marché, est chargé de contrôler la conformité des articles avec les spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres.

Quand il constate que le matériel ne répond pas aux spécifications exigées, le maître d’ouvrage refuse de prononcer la réception. Le titulaire dispose d'un délai de dix (10) jours pour remplacer ledit matériel. Ce délai de 10 jours est inclus dans le délai d’exécution du marché.

Le titulaire devra livrer dans le délai prescrit à l'article 8 précité, la totalité du matériel pour laquelle il est retenu.

Les livraisons seront effectuées par les soins du titulaire à ses frais et sous sa responsabilité au lieu fixé à l'article 8 précité.

L'enlèvement et le remplacement de la totalité ou partie de matériel reconnu non conforme sont également effectués aux frais et sous la responsabilité du titulaire.

# Article 12 : Réception provisoire et définitif

Réception provisoire :

Les modalités et les conditions de réception provisoire des prestations objet du présent marché se dérouleront conformément aux dispositions de l’article 73 du CCAG-T.

La réception provisoire ne sera prononcée qu’après livraison du matériel reconnu après vérification et contrôle, qualitativement et quantitativement conformes aux spécifications du marché et la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres.

La réception provisoire donnera lieu à l’établissement par le maître d’ouvrage d’un procès-verbal.

Réception définitive :

La réception définitive qui implique l'expiration du délai de garantie sera prononcée, par le maître d’ouvrage, dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

Article 13 : Garantie – Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (1) an sur site de l’université.

La garantie n'exclut aucune pièce ou composante du matériel exception faite des consommables. Elle comprend la réparation et le changement de toute partie reconnue défectueuse ou pouvant engendrer un fonctionnement anormal de l'appareil sans aucune facturation supplémentaire.

Le titulaire est tenu d'assurer dans le délai de garantie un service après vente en disposant de pièces de rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du commerce.

Durant ce délai de garantie, le maître d’ouvrage notifiera au titulaire, par écrit, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

A la réception de telle notification, le titulaire réparera ou remplacera le matériel défectueux ou leurs pièces sans frais pour le maître d’ouvrage.

Si le titulaire du présent marché ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des prestations correspondantes.

Article 14 : Modalités de règlement

Le paiement se fera par un seul décompte établi par le maître d’ouvrage selon les prix indiqués sur le bordereau des prix détail estimatif.

L'Université se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, par virement au compte N°………………………………. bancaire indiqué sur l'acte d'engagement du titulaire.

Article 15 : Nantissement

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres sera opéré par les soins du Président de l’Université Abdelmalek Essaadi ou la personne habilité par lui à cet effet ;

- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) est le président de l’Université.

- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l’Université, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

- En cas de nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention “exemplaire unique” et destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés publics.

- Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché ainsi que les frais de timbre de l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché.

Article 16 : Assurances et responsabilités

Avant tout commencement de l’exécution du marché, le titulaire doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T.

Article 17 : Frais d’enregistrement

Conformément à l’article 7 du CCAGT, le fournisseur doit acquitter le droit auquel peut donner lieu l’enregistrement et le timbrage du marché, selon les lois et règlements en vigueur.

Article 18 : Conditions de résiliation du marché

Le marché peut être résilié dans tous les cas prévus par le CCAG-T et par le Décret n° 2-22-431 précité.

Article 19 : Règlement des différends et loi applicable au marché

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec le titulaire, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

Les litiges éventuels entre le Maître d’ouvrage et le titulaire sont soumis aux tribunaux compétents.

La loi qui régit le marché, et conformément à laquelle celui-ci doit être interprété, est la loi marocaine.

Article 20 : Sous-traitance

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’ouvrage :

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

- Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 27 du Décret n° 2-22-431 précité.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Lorsque le titulaire envisage de recourir à la sous– traitance, il est tenu de faire appel à des prestataires installés au Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions de coopératives et les auto– entrepreneurs.

le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d’ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous–traitant au fur à mesure de l’exécution des prestations sous–traitées.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous–traitants.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché à l’égard du maître d’ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous–traitant, à sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations sous–traitées.

## Article 21 : Lutte contre la fraude et la corruption

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

Article 22 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A signaler que les marques ou types sont donnés pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque ou type n’impose pas leur fourniture mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité des matériaux ou de l’appareillage demandé''

LOT n°1

Article n°1 : Boite de chirurgie vasculaire pour microchirurgie

2 Approximateur Beimer –Muller

1 Bistouri manche N 3

1 CADRE TENDEUR

1 Ciseaux diss. Metz.Nelson 180 mm cbe tungst

1 CISEAUX VASCULAIRE 165 mm 25°

2 Cupule inox d. 80 mm capacité 140 ml

1 CUVE P/CONTAINER MINI –HAUTEUR 57 mm PERFOREE

1 Ecarteur autostatique mousse  sans  vices  40 mm/11 ¾ ″

1 Ecarteur autostatique mousse avec vices d’ajustage  70 mm/2 ¾ ″

2 Ecarteur farabeuf

2 Ecarteur pour veines extrémités à lames lisses  195 mm/7  ¾ ″

5 FILTRE PERMANENT EN PTFE (PT DE 2 UNITES)

1 Micro ciseaux  10 cm/4″,  en titanium,  angulé 45°

1 Micro ciseaux  12 cm/4 ¾ ″,

1 Micro ciseaux  15 cm/6″,  en titanium, courbe

4 Microclips vasculaires , longueur des mors 7mm, ouverture 04 mm

1 PINCE A DISSEQUER DE DEBAKEY DROITE , 150 mm

2 Pince à disséquer sans griffes droite en titanium, 15 cm/6″, pointe 6x0,4 mm

2 Pince adson sg

4 Pince champs Backaus 130 mm

1 Pince diss. Debakey 2.0, 160 mm drt atrauma

3 Pince hem. Halstead 125 mm c. sg

1 Pince pansem. longuette 250 mm cbe

1 Pince pour poser les clips145 mm/5 ¾ ″

2 PINCE VASCULAIRE DE BABY SATINSKY 150mm

2 PINCE VASCULAIRE DE DEBAKEY 20 CM

2 PLAQUETTE ROUGE AVEC INSCR.13 CHIFFRES

1 Porte aig. Mayo Hegar 200 mm tungst

1 Porte aiguilles 15 cm/6″, droit avec serrure, en titanium

1 Porte aiguilles castroviejo très fin 13 cm/6″,  courbe avec serrure,

1 TOILE 400*600mmVERTE P.JF 7 32 clamps vx

1 Clamp aortique anévrysme

4 CLAMP ATRAUMATIQUE BULLDOG DROIT 35 mm

1 Clamp derra Debakey

2 Clamp vasc. Occlusion périphérique Debakey

1 Clamp vasc. Satinsky occlusion tangentielle atra

1 Container(s) de stérilisation à l’autoclave regroupant l’ensemble de l’instrumentation avec soupapes intégrées

1 COUVERCLE SEUL PERF.P.MINI-CONT.ARGENT

Article n°2 : Boite de microchirurgie

3 JOINT DE RECHANGE

1 CADRE TANDEUR

1 CISEAUX DE GOLDMAN FOX 130mm GOLD

1 CISEAUX DE YASARGIL COURBE 165mm

1 COUVERCLE SEUL PERF.P.MINI-CONT.ARGENT

2 CROCHET DE GILLIES 180mm

1 CUVE P/CONTAINER MINI HAUTEUR 57MM PERFOREE

5 FILTRE PERMANNENT EN PTFE ( PT DE 2 UNITES)

1 MICR-CISEAUX MANCHES PLATS 160mm

1 MICRO-CISEAUX MANCHES RONDES 145mm

1 MICRO-CISEAUX MANCHES RONDES 180mm

1 MICRO-PINCE ATRAUMATIQUE DEBAKEY 185mm

1 MICRO-PINCE ATRAUMATIQUE DEBAKEY 210mm

2 MICRO-PINCE MANCHES ROND 150mm

1 PINCE DE SEMKEN 125mm

1 PINCE MICRO ADSON 120mm

2 PORTE-AIGUILLE A FERMOIR

1 TOILE 400×600mm VERTE P.JF 732

2 PLAQUETTE AVEC INSCR.13 CHIFFRES ROUGE

Article n°3 : Boite pour chirurgie majeur

2 Porte Aiguille En Tungstène De Mayo-Hegar Profil Normal Long. 15 Cm

2 Porte Aiguille En Tungstène De Crile-Wood Profil Mini Long. 20 Cm

2 Porte Aiguille En Tungstène De Mayo-Hegar Profil Normal Long. 18,5 Cm

2 Porte Aiguille En Tungstène De Mayo-Hegar Profil Normal Long. 20,5 Cm

2 Porte Aiguille Finochietto Dim 26,5 Cm, En Tungstène

2 Porte Aiguille Masson Dim 26,5 Cm, En Tungstène

2 Pince À Dissection Sans Griffes Long. 13 Cm

2 Pince À Dissection Sans Griffes Long. 20 Cm

2 Pince À Dissection Sans Griffes Long. 25 Cm

2 Pince À Dissection Avec Griffes Long. 11,5 Cm

2 Pince À Dissection Avec Griffes Long. 25 Cm

2 Pince À Dissection Avec Griffes Long. 18 Cm

2  Pince À Disséquer De Stille-Barraya, 25 Cm

2  Pince À Dissection Russ Model. 20 Cm

2  Pince À Dissection Russ Model. 26 Cm

2 Pince À Dissection Waugh, 18 Cm, Avec Griffes

2 Pince À Dissection Cushing 25 Cm

2 Pince À Dissection Cushing Dim 18 Cm

2 Pince À Dissection Adlerkreutz Dim 15 Cm, 4x5 Griffes

2 Pince Anatomique Isolée,  20 Cm

2 Pince Anatomique Isolée,  30 Cm

2 Pinces À Dissection Vasculaire De Bakey 2,8 Cm 15 Cm

2 Pinces À Dissection Vasculaire De Bakey 3,5 Cm 20 Cm

2 Pinces À Dissection Vasculaire De Bakey 3,5 Cm 24 Cm

2 Pinces À Dissection Vasculaire De Bakey 3,5 Cm 30 Cm

2 Pince À Dissection Adson 17,5cm Baïonnette

2 Ciseaux De Metzenbaum En Tungstène Courbe Long. 18 Cm

1 Ciseaux De Nelson-Metzenbaum En Tungstène Courbe Long. 26 Cm

2 Ciseaux À Dissection De Mayo Droit Long. 23 Cm, En Tungstène

2 Ciseaux À Dissection De Nelson-Metzenbaum Courbe Long. 28 Cm, En Tungstène

1 Ciseaux Chirurgicaux, Dim 14,5 Cm, Droits, Mousses

1 Ciseaux Chirurgicaux, Dim 17,5 Cm, Droits, Mousses

2 Ciseaux À Dissection De Mayo Courbe Long. 14 Cm, En Tungstène

2 Ciseaux À Dissection De Mayo Courbe Long. 23 Cm, En Tungstène

1 Ciseaux À Dissection De Nelson-Metzenbaum Courbe Long. 28,5 Cm, En Tungstène

1 Ciseaux De Debakey Pour Voie Biliaire Dim 22cm / 60', En Tungstène

6 Pince Hémostatique De Halsted -MosquitoCourbe Sans Griffe, Dim  18,5 Cm

6 Pince Hémostatique De Halsted -Mosquito Courbe Avec Griffe, Dim  18,5 Cm

6 Pinces Hémostatiques De Bengoléa Courbe Sans Griffes, Dim 24,5 Cm

4 Pince Hémostatique De Kocher-Ochsner À Griffe Droite, Dim  16 Cm

6 Pince Hémostatique De Rankin Courbe, Dim  16 Cm

6 Pinces Hémostatique De Rochester-Pean Sans Griffe Droite, Dim  16 Cm

6 Pinces Hémostatique De Pean (Rochester), Dim 16 Cm, Crb

6 Pinces Hémostatique De Pean, Dim  14 Cm

6 Pinces Hémostatiques Droites Sans Griffes De Leriche, Dim 15 Cm

6 Pinces Hémostatiques De Leriche Courbe Et Sans Griffes, Dim 15cm

2 Pince Intestinale Kocher Droit, Dim 21 Cm

2 Pince Intestinale Kocher Courbe, Dim 21 Cm

2 Pince Intestinale Kocher Droit, Dim 23 Cm

2 Pince Intestinale Kocher Courbe, Dim 23 Cm

2 Pince Intestinale Mayo-Robson Droit, Dim 25 Cm

2 Pince Intestinale Mayo-Robson Courbe, Dim 25 Cm

4 Pince hémostatique de Kelly-Rankin courbe, Dim 15,5 cm

1 Lames Malléable Très Souple Martin 25 Cm/ 25 Mm

1 Lames Malléable Très Souple Martin 33 Cm/ 50 Mm

1 Écarteur De Rochard, 48x90mm

1 Écarteur De Rochard, 48x135mm

1 Écarteur De Rochard, 48x105mm

1 Écarteur De Rochard, 48x120 Mm

1 Écarteur De Rochard, 48x155 Mm

1 Ecarteurs De Farabeuf, Dim 15 Cm

1 Ecarteurs De Farabeuf, Dim 12,5 Cm

1Ecarteur Abdominal De Gosset, Dim 17 Cm

1 Ecarteur Abdominal De Gosset, Dim 18.5 Cm

2 Ecarteurs De Collin-Hartmann, Dim 15cm

2 Ecarteurs De Mathieu, Dim 20 Cm

2 Ecarteur De Leriche, Dim 255 Mm

2 Ecarteur De Leriche, Dim 275 Mm

1 Ecarteur autostatique de Henley, Dim 16 cm

2 Manche De Bistouri N° 3 12,5 Cm

2 Manche De Bistouri N° 4 13,5 Cm

2 Manche De Bistouri N° 4 21,5 Cm

2 Pince (En Coeur) Pour Saisir Les Organes, Dim 25cm / 9 3/4''

4 Pinces Allis 4x5 Griffes Long. 15,5 Cm

4 Pinces Allis 5x6 Griffes Long. 19 Cm

1 Cuvette En Acier Inoxydable, 0,16l

1 Cuvette En Acier Inoxydable, 1,0l

2 Tube D'aspiration Formby Long 21cm

2Tube D’aspiration De Yankauer, Dim. 28,5 Cm

2 Pinces Pour Saisir Intestin Et Tissus Babcock, Dim  17 Cm

2 Pinces Pour Saisir Intestin Et Tissus Babcock, Dim  22 Cm

2 Pince Pour Saisir Intestin Et Tissus Duval, Dim  19,5 Cm

2 Pince Pour Saisir Intestin Et Tissus Duval, Dim  23 Cm

Pince à dissection Taylor. 17 cm

Pince à dissection Potts-Smith. 24,5 cm

Pince à coagulation guainée Rees. 20 cm

2 Pinces intestinales Doyen droit et courbe, Dim 21,5 cm et 21 cm

2 Pinces intestinales Doyen droit et courbe, Dim 23,5 cm et 23 cm

2 Pinces intestinales Mayo-Robson droit et courbe, Dim 25, 5 cm et 24,5 cm

4 Pinces hémostatiques courbes sans griffes de Leriche, Dim 15 cm

6 Pinces À Champs De Backhaus, Dim 13,5 Cm

2 Pince À Coagulation Bipolaire Isolée 20cm, Pointe De 0,9 Mm

2  Câble De Raccord  Pour Pince Bipolaire Pouvant Être Branche Sur Tous Les Appareils, 4m

2 Pinces De Jackson, 4x5 Griffes, Dim 15 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Mixter, Dim  23 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Mixter, Dim  29 Cm

2Pince À Disséquer Et À Ligatures De Gemini, Dim 18 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Gemini, Dim  13 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Gemini, Dim  23 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Baby-Adson, Dim 14 Cm

2 Pince À Disséquer Et À Ligatures De Baby-Adson,  Dim 18 Cm

1 Sonde Cannelée De Doyen, Dim 14,5 Cm

Container(s) de stérilisation à l’autoclave regroupant l’ensemble de l’instrumentation avec soupapes intégrées avec plateau(x) perforé(s) pour grands instruments et plateau(x) perforé(s) pour petits

instruments (à livrer avec 10 filtres en textile de rechange et 3 joints de rechange pour

1   Panier

1 Tapis en silicone

1 Champ P. Container

2 Plaquette Rouge Avec Inscr.13 Caractères

3 Joint De Container

1 Cadre Porte Instruments

Ensemble Instruments, Paniers, Tapis Siliconé…De La Même Marque

Article n°4 : Boite pour chirurgie vasculaire

1   Panier

1 « Glover » Atrauma Clamp A Anastomes, Courbe, 210mm

1 Atrauma Clamp A Dissection & Ligature Debakey, 230mm, 9 »

1 Atrauma Clamp Bulldog Courbe, Debakey, Mors 27 Mm, 90 Mm, 3 3/8”

1 Atrauma Clamp Bulldog Courbe, Debakey, Mors 54 Mm, 114 Mm, 4 ½”

1 Atrauma Clamp Bulldog Droit, Debakey, Mors 30 Mm, 90 Mm, 3 3/8 »

1 Atrauma Clamp Bulldog Droit, Debakey, Mors 64 Mm, 124 Mm, 5”

1 Atrauma Clamp Vasculaire De Bakey-Satinsky, Fig.4, 255mm, 10 »

1 Atrauma Clamp Vascular De Bakey, 270mm, Fig.5

1 Atraumatic Clamp A Dissection & Ligature Debakey, 190mm, 7 ½ »

1 Cadre Porte Instruments

1 Champ P. Container

1 Ciseaux de Metzenbaum droit 115 mm

1 Ciseaux en Carbure de tungstène Mayo 145 mm

1 Clamps Bulldog Dieffenbach 6 mm

1 Clamps Bulldog Dieffenbach courbe 3, 5 mm

1 Clamps Bulldog Dieffenbach courbe 5 mm

1 Clamps Bulldog Mini De Bakey  courbe 50 x 10 mm

1 Manche de bistouri n°3 pour lames 10 - 17

1 Manche de bistouri n°4

1 Micro-Ciseaux Ressort 45° Fin 165mm

1 Pince à dissection 2x3 griffes 150 mm

1 Pince à dissection 4x5 griffes 150 mm

1 Pince à dissection de Gerald droite A/G 170 mm

1 Pince à dissection fine 130 mm

1 Pince à dissection Russ-Model A/G 200 mm

1 Pince clamps De Bakey 160 mm

1 Pince clamps De Bakey 190 mm

1 Pince clamps De Bakey 200 mm

1 Pince clamps Derra 160 mm

1 Pince dissecteur Gemini 180 mm

1 Pince dissecteur Gemini 200 mm

1 Pince Hemostatique, Force De Fermeture 250 G , Courbe

1 Pince Hemostatique, Force De Fermeture 250 G , Droite

1 Pince Hemostatique, Force De Fermeture 350 G , Courbe

1 Pince Hemostatique, Force De Fermeture 350 G , Droite

1 Porte aiguille Mathieu en carbure tungstène 170 mm

1 Tapis en silicone

2 « Glover » Atrauma Pince Vascul. Coarctation De’bakey 235mm, 10 »

2 Atrauma Clamp A Coarctation De Bakey Droit, 240mm 9 ½ »

2 Atrauma Clamp Vasculaire De Bakey, Mors 100mm, 290mm, 10 ¾ »

2 Atrauma Clamp Vasculaire De « Bakey-Bainbridge », Courbe, 180mm, 7 »

2 écarteurs Anderson de longueur 195 mm

2 Pinces à dissection Adson 120 mm

2 Pinces à dissection Mini-Adson 120  mm

2 Pinces hémostatiques Halsted Mosquito courbes S/G 120 mm

2 Pinces hémostatiques Halsted Mosquito droites A/G 120 mm

2 Plaquette Rouge Avec Inscr.13 Caractères

3 Joint De Container

Container(s) de stérilisation à l’autoclave regroupant l’ensemble de l’instrumentation avec soupapes intégrées avec

Ensemble Instruments, Paniers, Tapis Siliconé…De La Même Marque

Ensemble Instruments, Paniers, Tapis Siliconé…De La Même Marque

Article n°5 : BOITE DE CHIRURGIE POUR THORACOTOMIE

1 Manche de bistouri, N° 3

1 Manche de bistouri, N° 4

1 Canule d'aspiration en inox Yankauer 27 cm

1 Cupule inox 116*50 mm 0,35 L

1 Ciseau Mayo courbe 17 cm,

1 Ciseau Mayo droit 17 cm

1 Ciseau Metzembaum courbe 14,5 cm mousse

1 Ciseau Metzembaum-Nelson courbe 20 cm mousse

1 Ecarteur Faraboeuf 15 cm

1 Ecarteur Finochietto-baby 75 mm

1 Ecarteur Finochietto 150 mm 30*45 mm

1 Ecarteur Finochietto 190 mm 46*62 mm

1 Ecarteur (crochet) trachéal mousse 3 dents 16 cm

1 Ecarteur (crochet) trachéal mousse 2 dents 16 cm

2 Pince Duval à crémaillère 23 cm

1 Pince à dissection Collin Duval 20 cm mors 18 cm

1 Pince à dissection avec griffes 14,5 cm

1 Pince à dissection avec griffes 20 cm

1 Pince à dissection avec griffes 25 cm

1 Pince à dissection sans griffes 14,5 cm

1 Pince à dissection sans griffes 25 cm

1 Pince à servir les compresses Gross-Maier 20 cm

1 Pince à pansement Forester-Ballenger 25 cm

1 Pince à pansement vaginaux Cheron 25 cm

3 Pince Bengolea courbe sans griffes 26 cm

8 Pince Rochester Péan droit 18 cm

4 Pince Oschner-Kocher avec griffes droite 20 cm

2 Pince Oschner-Kocher avec griffes courbe 18 cm

2 Pince Rochester Péan courbe 18cm

2 Pince Kelly-Rankin 16 cm droite

2 Pince Kelly-Rankin 16 cm courbe

6 Pince fixe champs Backhaus 11 cm

4 Pince fixe champs Doyen 18 cm

4 Pince Mosquito Halstead courbe sans griffe 12,5 cm

2 Pince Mosquito Halstead courbe avec griffe 12,5 cm

4 Pince Mosquito Halstead droite sans griffe 12,5 cm

2 Pince Mosquito Halstead droite avec griffe 12,5 cm

2 Pince Halsted-Mosquito courbe avec griffe 14 cm

1 Pince porte aiguille Mayo-Hegar 14 cm

1 Pince porte aiguille Mayo-Hegar 18 cm

1 Pince porte aiguille Finochietto 27 cm angle

1 Rugine Farabeuf 15 cm droite

1 Stemotome (ciseau-burin) Lebsche 25 cm

2 Rapprocheur costaue Bailey 16 cm

1 Ciseau Metzembaum droit 14,5 cm

1 Ecarteur Tracheal Baby-Senn-Miller mousse 3 dents 15 cm

1 Ecarteur Tracheal Jackson mousse 2 dents 17 cm

1 Pince à dissection Collin Duval 20 cm mors 14 cm

2 Pince Kocher avec griffes courbe 18 cm

6 Pince fixe champs Backhaus 8 cm

1 Container de stérilisation 465*280*100 mm

Article n°6 : BOITE POUR CHIRURGIE MINEUR

2 "Maier" Pince A Pansement & Compresses Courbe, 265mm  10 1/2"

6 "Backhaus" Pince A Champs 110mm 4 3/8"

4 Clamp Pour Serviette Papier  115mm 4 1/8 "

2 Manche De Bistouri N° 4, Finition Miroir, 135mm

2 Manche De Bistouri N° 3, Finition Miroir

1 Power Tc Ciseau A Dissection Metzenbaum, Courbe 180mm, 7"

1 Power Tc Ciseau A Dissection Metzenbaum, Courbe 200mm, 8"

1 Shark Power Tc Ciseau A Suture Courbe, 180mm 7"

1Power Tc Ciseau Mayo Lexer Courbe 165mm 6 1/2"

1 Ciseau Chirurgical Droit Pointu/Mousse 145mm 5 3/4"

2 Pince A Dissequer Delicate, 1x2 Dents, Pointes 1,3mm Large, 145m

2 Pince Chirurgicale, Etroite, 1x2 Dents Delicate, Mors 1,7mm, 145m

2 Pince Atrauma Debakey, Mors 2,0mm De Large, 155mm 6"

6 Pince Hemostatique Halstead Mosquito Courbe, 125mm 5"

6 Pince Hemostatique Halstead Mosquito Courbe 1x2 Griffes, 125mm 5"

6 Pince Hemostatique Kocher Droite, 1x2 Griffes, Delicate, 140mm 5 1/2"

2 Pince Hemostatique Kocher-Ochsner Droite, 200mm 8"

2 Pince A Dissection "Baby-Mixter", Courbe, 180mm 7"

2 Pince A Dissection Et Ligature "Overholt-Geissendoerfer", Fig.1, 210mm 8 1/4"

2 Pince A Dissection Et Ligature "Overholt-Geissendoerfer", Fig.2, 220mm 8 3/4"

2 PINCE TANACULUM UTERINE, 4x4 DENTS, 155 MM, 6"

2 Atrauma "Babcock" Pince A Prehension, Mors 8 Mm, 160 Mm 6 1/4"

4 Allis Pince Intestinale, Non-Atrauma, Cooley, Delicate, Dentelee, 200mm, 8"

1 "Deschamp" Aiguille A Ligature, Courbure A Droite, 210 Mm, 8 1/4"

1 "Deschamp" Aiguille A Ligature, Courbure A Droite, Mousse, 210 Mm

1 Power Tc Porte Aiguille Crile Wood, 150mm

2 Power Tc Porte Aiguille Mayo Hegar, 205mm

1 Power Tc Porte Aiguille De Bakey, 180mm

1 "Volkmann" Ecarteur  4 Griffes Semi-Aigus, 220mm

1 "Roux" Ecarteur Double, 165mm, Jeu De 3 Pieces

2 Kocher Ecarteur Autostatique, 36x20mm, 230mm, 9"

1 Ecarteur A Thyroide Avec 7 Dents, 32mm, Demi-Aigu, Fixation Par Vis.

1 Boite Perforee Pour Aiguilles, Seule

1 Cupule 0,16l , Diamete 8,5cm, Haut.4,0cm, Inox

1 Cupule 0,40l , Diamete 11cm, Haut.5,5cm, Inox

1 Haricot 250mm, 0,50l

1 Aiguille Redon, 8 Char. Légèrement Courbe

1 Aiguille Redon, 10 Char. Légèrement Courbe

Container(s) de stérilisation à l’autoclave regroupant l’ensemble de l’instrumentation avec soupapes intégrées avec

1   Panier

1 Tapis en silicone

1 Champ P. Container

2 Plaquette Rouge Avec Inscr.13 Caractères

3 Joint De Container

1 Cadre Porte Instruments

Ensemble Instruments, Paniers, Tapis Siliconé…De La Même Marque

Article n°7 : BOITE POUR TRANSPLANTATION BASIQUE DU FOIE                                                                            2  "MAIER" PINCE A PANSEMENT & COMPRESSES COURBE, 265MM  10 1/2"

6 "BACKHAUS" PINCE A CHAMPS 110MM 4 3/8"

4 CLAMP POUR SERVIETTE PAPIER  115MM 4 1/8 "

1 MANCHE DE BISTOURI N° 4, FINITION MIROIR, 135MM

1 MANCHE DE BISTOURI N° 4L, FINITION MIROIR, 210MM, 8 1/4"

1 MANCHE DE BISTOURI N° 3, FINITION MIROIR

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION METZENBAUM FINO, COURBE 145MM, 5 1/2"

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION METZENBAUM, COURBE 180MM, 7"

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION METZENBAUM, COURBE 200MM, 8"

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION METZENBAUM FINO, COURBE 230MM, 9"

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION, METZENBAUM FINO, COURBE 260MM, 10"

1 POWER TC CISEAU A DISSECTION, METZENBAUM FINO, COURBE 280MM, 10"

1 SHARK POWER TC CISEAU A SUTURE COURBE, 180MM 7"

1 SHARK POWER TC CISEAU A SUTURE COURBE, 230MM 9"

1 POWER TC CISEAU MAYO LEXER COURBE 165MM 6 1/2"

1 CISEAU CHIRURGICAL DROIT POINTU/MOUSSE 145MM 5 3/4"

2 PINCE A DISSEQUER DELICATE, 1X2 DENTS, POINTES 1,3MM LARGE, 145M

2 PINCE A DISSECTION ETROITE 1X2 DENTS, POINTES 1,8MM LARGE, 200MM

2 PINCE CHIRURGICALE ETROITE 1X2 DENTS, POINTES 2,0MM LARGE, 250MM

2 PINCE ATRAUMA DEBAKEY, MORS 2,0MM DE LARGE, 155MM 6"

2 PINCE ATRAUMA DEBAKEY DENTELEE, MORS 2,0MM DE LARGE, 200MM 8"

2 PINCE ATRAUMA, MORS LARG.2,0 MM, 240MM/9 1/2"

1 PINCE ANATOMIQUE ISOLEE, MORS 1,0MM, 205MM 10"

1 PINCE ANATOMIQUE ISOLEE, 230MM, 9" 1x2 DENTS

6 PINCE HEMOSTATIQUE KOCHER DROITE, 1X2 GRIFFES, DELICATE, 140MM 5 1/2"

6 PINCE HEMOSTATIQUE PEAN DROITE, 140MM 5 1/2"

6 PINCE HEMOSTATIQUE HALSTEAD MOSQUITO COURBE 1X2 GRIFFES, 125MM 5"

10 PINCE HEMOSTATIQUE HALSTEAD MOSQUITO COURBE, 125MM 5"

2 PINCE HEMOSTATIQUE HALSTEAD MOSQUITO DROITE, 190MM 7 1/4"

2 PINCE HEMOSTATIQUE HALSTEAD COURBE 1X2 GRIFFES, 185MM 7"

2 PINCE HEMOSTATIQUE KOCHER-OCHSNER DROITE, 200MM 8"

2 PINCE HEMOSTATIQUE KOCHER-OCHSNER DROITE, 240MM

4 PINCE A PANSEMENTS "MAIER" AVEC CREMAILLERE, 265MM 10"

6 PINCE A PERITOINE "MIKULICZ" 200 MM 8"

2 "OVERHOLT-GEISSENDOERFER" PINCE A DISSECTION, FIG.3, 230 MM, 9"

2 "OVERHOLT-GEISSENDOERFER" PINCE A DISSECTION DELICATE, FIG.1, 295 MM, 12"

2 "OVERHOLT-GEISSENDOERFER" PINCE A DISSECTION, FIG.2, 270MM, 10 3/4"

2 "MIXTER" PINCE A DISSECTION & LIGATURE, 230 MM, 9"

2 POWER TC PORTE AIGUILLE CRILE WOOD, 150MM

2 POWER TC PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR, 205MM 8"

1 POWER TC PORTE AIGUILLE WANGENSTEEN, 275MM, 10 3/4"

2 POWER TC PORTE AIGUILLE DE BAKEY, 180MM  7"

2 POWER TC PORTE-AIGUILLE DEBAKEY, 265 MM, 10"

1 "ROUX" ECARTEUR DOUBLE, 165MM 6 1/2", JEU DE 3 PIECES

2 LANGENBECK ECARTEUR 30x14MM, 210MM, 8 1/2"

2 LANGENBECK ECARTEUR 40X11MM, 210MM, 8 1/2"

2 KOCHER-LANGENBECK ECARTEUR 55X11MM, 215MM, 8 3/4"

2 "VOLKMANN" ECARTEUR  4 GRIFFES SEMI-AIGUS, 220MM 8 3/4"

2 FRITZSCH ECARTEUR ABDOMINAL, FIG.4, 45X75MM, 240 MM

2 "MIKULICZ" ECARTEUR 151X50MM, 250MM 10"

2 "MIKULICZ" ECARTEUR 180 X 50 MM, 260 MM, 10 1/4"

1 "HABERER" SPATULE ABDOMINALE & INTESTINALE,  MALLEABLE, 40/50MM LARG.

2 PINCE ATRAUMATIQUE A ORGANE & TISSU, DEBAKEY, 250MM

1 VOLKMANN CURETTE FIG.0, LARG.5,2MM, 170MM, 6 3/4"

1 "NELATON" SONDE, COURBE, 160MM, 6"

1 SONDE DOUBLE DIAM.1,5MM, 200MM, 8", MALLEABLE

1 BOITE PERFOREE POUR AIGUILLES, SEULE

1 CUPULE 0,16L B4, DIAMETE 8,5CM, HAUT.4,0CM, INOX

1 CUPULE 0,40L B6, DIAMETE 11CM, HAUT.5,5CM, INOX

1 HARICOT 250MM, 10", 0,50L

1 AIGUILLE REDON, 10 CHAR. LEGEREMENT COURBE

1 AIGUILLE REDON, 12 CHAR. LEGEREMENT COURBE

1 POWER TC CISEAU VASCULAIRE, COUDE 60°,  MOD. DE BAKEY,225 MM

1 DAVIS DISSECTEUR DOUBLE, MALLEABLE, D.4,0MM, 150MM

1 "CUSHING" ECARTEUR A PLAIE, 10 MM LARGE, 200MM 8"

1 CROCHET A NERF "CRILE", COUDE 90°, 200 MM, 8"

1 CROCHET A NERF CUSHING BOUTONNE, 285 MM, 11"

1 POWER TC PORTE-AIGUILLE RYDER, DROIT, MORS DENTELE 1,2MM, 200 MM, 8"

2 ATRAUMA CLAMP BULLDOG COURBE, "DE BAKEY" MORS 18MM, 78MM, 3 1/8"

2 ATRAUMA CLAMP BULLDOG COURBE, "DE BAKEY" MORS 27MM, 86MM, 3 3/8"

2 PINCE HEMOSTATIQUE, FORCE FERMETURE 350G, DROITE

2 PINCE HEMOSTATIQUE, FORCE FERMETURE 350G, COURBE

2 PINCE HEMOSTATIQUE, FORCE FERMETURE 350G, POINTE COURBE

2 ATRAUMA CLAMP A COARTICATION DEBAKEY ANGULE, MORS 60MM,220MM, 8 1/2"

2 "DE BAKEY"  CLAMP ATRAUMATIC PERIPHERIQUE, MORS 75MM,185 MM, 7 1/2"

1 ATRAUMA CLAMP A DISSECTION & LIGATURE DEBAKEY, 230MM, 9", BISHOP

MOD. MALAGO POUR FEMORALIS

1 "DEBAKEY-RUMEL" CLAMP VASCULAIRE ATRAUMATIC, 240 MM, 9 1/2"

1 ATRAUMA CLAMP AORTIQUE POUR ANEVRISME, DE BAKEY 270MM, 10 3/4"

1 ATRAUMA CLAMP BABY P/ANASTOMOSE DERRA, 170 MM, 6 3/4"

1 ATRAUMA CLAMP DE BAKEY SATINSKY, 220MM  7"

1 SATINSKY CLAMP NON-ATRAUMATIC DE BAKEY, FIG. 2, 240MM  9 1/4"

1 ATRAUMA CLAMP DE BAKEY SATINSKY, 250MM, 10"

1 ATRAUMA CLAMP VASCULAIRE DE BAKEY-SATINSKY, FIG.4, 255MM, 10"

1 ATRAUMA CLAMP VASCULAR DE BAKEY, 270MM, FIG.5

1 ATRAUMA CLAMP VASCULAIRE DE BAKEY, MORS 55MM, 210MM, 8 1/2"

1 CLAMP VASCULAR DE BAKEY, 265MM, 11", COUDE 60°

1 ATRAUMA CLAMP VASCULAIRE DE BAKEY, MORS 100MM, 290MM, 10 3/4"

2 CLAMP AORTIQUE POUR ANEVRISME DE BAKEY, 305 MM 12"

1 ATRAUMATIC CLAMP RENAL "GUYON", FIG.2, 235MM, 10"

2 ALLIS PINCE ATRAUMA DEBAKEY, MORS 8,6MM, 255MM, 10"

2 "MIXTER" PINCE A DISSECTION & LIGATURE, COURBE, 255MM, 10"

1 1/1 CONTAINER OBEX SYSTEM, CUVE NON PERFOREE, AVEC COUVERCLE,

580 x 280 x 200 MM, COULEUR ARGENT  (AVEC POSSIBILITE DE CHOIX D'AUTRES COULEURS,

POUR UNE PERSONNALISATION PAR SERVICE), AVEC SOUPAPES INTEGREES

SELON LE SYSTÈME DE BARRIERE MICROBIENNE TECHNIQUE PSP

(PROTECTION STERILE  PERMANENTE), QUI PERMET UNE HAUTE SECURITE

BASEE SUR LA TECHNOLOGIE DE FILTRATION,  ET QUI REDUIT CONSIDERABLEMENT

LE COUT DES CONSOMMABLES.

2 PANIER GRILLAGE, AVEC POIGNEES, 485 X 255 X 50 MM

ENSEMBLE INSTRUMENTS, PANIERS, TAPIS SILICONÉ, COUVERCLES, FILTRES ET     CONTENAIRS DE LA MÊME MARQUE

Article n°8 : ARMOIRE DE RANGEMENT POUR BOITE DE CHIRURGIE

Article n°9 : TABLE A INSTRUMENTS

en Inox pour dépôt d’instruments de chirurgie en Inox

Article n°10 : TABLE PONT CHIRURGICAL  en Inox

Article n°11 : Lavabo aseptique

LOT n°2

Article n°1: MICROSCOPE BINOCULAIRE DE MICROCHIRURGIE

Microscope apochromatique

Microscope à lumière froide, avec support mural, suspendu par un bras articulé, adapté pour microchirurgie au laboratoire.

Deux tubes binoculaires à larges champs focalisables 10x avec une mobilité de 180° d'angle environ, à écart inter pupillaire réglable

Lentille avec une focale de 250 mm. Un poignet du microscope médian en "T". Grossissement de 0.4 à 2,5X. Une molette de réglage de focale fin

La lumière d'éclairage 100W, intégrée dans le corps du microscope garantit que l'objet est entièrement éclairé à tous les moments de l’intervention avec système d'activation rapide de l'ampoule de rechange.

Fourni avec diviseur optique permettant l'insertion d'un satellite.

Le satellite du microscope a une lumière réfléchie verticalement, fournit une illumination adéquate pour la manipulation, de type mono-oculaire avec champ focalisable de 10x.

Le bras au mur présente une longueur d'environ 950mm et 500mm où est interposée une articulation. Le réglage en hauteur est de +/- 400mm environ

Article n°2 : Loupe de grossissement

Grossissement : de 2.5 à 5,5 Netteté de l’image, d’un bord à l’autre Système optique multicomposant

Loupes Prismatiques pour augmenter le grossissement et la netteté des bords de l’image aux distances de travail chirurgicales utilisées

Dispositif anti-projections La protection contre les projections (particules et liquides)

L’éclairage LED avec une lumière blanche homogène adaptée à la fois pour les utilisations chirurgicales et dentaires avec un éclairage coaxial assurant une vision sans aucune ombre.

LOT n°3

Article n°1 : TABLE D'OPERATION VETERINAIRE

La table d’opération ergonomique avec un plateau en V, élévatrice, basculante, Trendelenburg inversé, Trendelenburg, sur roulettes, réglages manuels (hydrauliques).

La table à hauteur variable.

La base est mobile sur quatre roulettes doubles, à freins.

La charge supportée par la table doit être de 1000 Kg minimum.

Le réglage de la montée et de la descente est de 86 cm à 116 cm, ce qui permet la réalisation de toute intervention chirurgicale : chirurgie général, ophtalmologie, orthopédie…

Le pilier de la table doit être en acier inoxydable

La table d’opération doit être dotée de rails périmétriques en aluminium pour le serrage des accessoires, la fermeture et attaches des accessoires est rapide et sans vis.

Le plateau de la table d’opération doit être en V-Dessus réglable d'acier inoxydable avec des lignes simples conçoivent pour assurer la facilité de nettoyer et l'utilisation.

La table d’opération devra permettre l'extraction du conduit d'évacuation avec un mouvement simple, sans devoir démonter pour le nettoyage.

La table d’opération devra être dotée d’une surface de fonctionnement plus étroite qui favorise l'ergonomie pendant la chirurgie.

La table d’opération doit être livrée avec :

Un porte-sérum

Système de contention

Arche de traction

Une table à instruments inox, sur support orientable à fixer sur la table.

Un aspirateur chirurgical à faible niveau sonore 58 db. Dépression : 0-900 mbar, 680 mmhg, 0-91 kpa , débit 45 l /mn et 2 bocaux de 3000ml

Article n°2 : LAPAROTRAINER

Appareil tout-en-un compact, robuste, portable et à hautes performances variables

intégrant les composants suivants pour l'imagerie et la documentation pour une variété d'applications

endoscopiques :

* Moniteur,

* Unité de commande de caméra à utiliser avec des têtes de caméra à une seule puce et

des endoscopes vidéo,

* Source de lumière

* Documentation.

Données techniques:

Éclairage par source lumineuse LED haute performance, température de couleur: 5 700 K,

durée de fonctionnement de la lampe jusqu'à 30 000 h.

Affichage de l'image par écran LCD TFT 18,5 ”avec rétroéclairage LED

résolution 1920 x 1080 (Full HD), contraste 1200: 1, luminosité typ. 500 cd / m².

Module de traitement d'image intégré.

Six emplacements USB 2.0 pour clé USB, clavier, souris, pédale de commande et imprimante.

Format de stockage: Images: JPEG, Vidéos: MPEG-4.

Taille de stockage interne: 50 Go.

Sortie DVI pour connecter un moniteur externe (1920x1080p).

Type de protection contre l'humidité: IPX 0.

Fonctionnalités:

- Compatible avec une grande variété de têtes de caméra et d'endoscopes vidéo.

* Deux connecteurs de caméra différents, y compris la possibilité intuitive, basée sur une interface utilisateur,

de permuter entre différentes têtes de caméra ou endoscopes vidéo.

* Prend en charge les têtes de caméra en combinaison avec des endoscopes rigides et flexibles,

ainsi qu'avec des endoscopes vidéo flexibles réutilisables et à usage unique.

* Image cristalline avec écran TFT 18,5 ”,

* Module de traitement d'image: image rotative à 180 °, ainsi que mise en miroir (verticalement et

horizontalement),  fonction image dans l'image (gel), zoom électronique (1,25 x, 1,5 x, 1,75 x, 2,0 x),

filtre pour fibroscopes,

configuration de la luminosité de la caméra, masque de cercle à des fins de formation et d'éducation.

- Documentation complète de la procédure:

Saisie des données patient,

Possibilité de stocker des images et vidéos au choix sur clé USB ou réseau, mise en mémoire tampon

des données sur stockage interne

- Éclairage naturel:

Source lumineuse LED haute performance, rendement lumineux comparable à une lampe

au xénon de 175 watts, avec rendu naturel des couleurs proche de la lumière du jour, température

de couleur de 5700 K, durée de fonctionnement de la lampe jusqu'à 30 000 h.

* Conception robuste, portable et ergonomique, permettant un transport confortable.

* Nouvelle opération de menu intuitivement contrôlable:

Interface à écran tactile pour un contrôle intuitif, surface en verre pour un nettoyage idéal,

clavier à membrane externe avec pavé tactile, idéal pour la désinfection par lingettes,

* Adaptation VESA 100 pour montage sur chariot ou bras de flèche.

* Possibilité de documentation via USB.

 1 Tête de caméra numérique à une seule puce FULL HD  avec zoom numérique 2x, 3 boutons

sur la tête de la caméra dont deux programmables

Données techniques:

Capteur d'image: puce CMOS 1/3 ".

Pixels: 1920 (h) x 1080 (v) pixels.

La puce CMOS prend en charge le format d'entrée 16: 9.

Balayage progressif (plein écran) pour l'affichage de 50 ou 60 images par seconde.

Objectif: Objectif intégré, focale fixe f = 16 mm, mise au point manuelle.

Sensibilité minimale à la lumière: 1,4 lux (f = 1,4 mm).

Boutons de commande: 3 (2 d'entre eux librement programmables).

Particularités:

Technologie à une puce pour des images brillantes.

Affichage de l'image au format 16: 9 avec 1920 x 1080 pixels et balayage progressif 50 Hz ou 60 Hz.

L'entrée numérique garantit la meilleure qualité d'image possible et élimine la nécessité de convertir les signaux d'entrée analogiques en formats de sortie numérique, ce qui peut entraîner une perte de qualité d'image.

Acquisition d'image avec une résolution d'entrée de plus de 2 millions de pixels - 5 à 6 fois plus élevée qu'avec SD (en fonction du système de couleurs SD à comparer, à savoir PAL ou NTSC).

Deux boutons de tête de caméra librement programmables.

1* Câble de fibres de verre, diam. 4,8 mm, L = 230 cm

1* Modèle laparoscopique d'après Szabo-Berci-Sackier

* Destiné à l’apprentissage des différents gestes laparoscopiques et des diverses techniques

de suture en particulier.

* Dessus avec ouvertures circulaires recouvertes d’une membrane sont disposées de façon à

reproduire les points de perforation endoscopiques typiques

* Equipé d'un porte-endoscope souple afin que le chirurgien puisse manipuler les instruments

à deux mains

* Permettant à à'opérteur d'acquérir la dextérité et la précision nécessaires

à la pratique d’interventions laparoscopiques réussies

1* Chariot adapté au Système Compact

Instruments Coelioscopie pour Dry Lab

Optique :

* 1 Optique  grand champ à vision directe de 0°,

diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec

conduction de la lumière par fibre optique incorporée,

* 2 Optique  grand champ à vision directe de 30°,

diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec

conduction de la lumière par fibre optique incorporée,

TROCARTS :

* 4 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, diamètre

11 mm, longueur utile 10,5 cm se composant de :

Chemise de trocart sans valve

Mandrin de trocart

Valve multifonctionnelle

* 8 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, diamètre

6 mm, longueur utile 10,5 cm, se composant de :

Chemise de trocart, sans valve

Mandrin de trocart

Valve multifonctionn

* 3 Réducteurs, 11/5 mm

INSTRUMENTS MONOPLAIRES :

*6 Pinces à préhension

rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation

unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour

nettoyage, un mors mobile, à dents particulièrement fines et

atraumatiques, fenestrée, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de :

Poignée en matière plastique, avec crémaillère d'après MANHES, surface d'appui large

Chemise extérieure métallique

Insert de pince

4 *  Pinces à préhension  d'après MANHES,

rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation

unipolaire et raccord d'irrigation pour nettoyage, un mors

mobile, largeur des mors 4,8 mm, à dents multiples, pour

préhension atraumatique et précise, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,

à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de  :

Poignée en matière plastique, à crémaillère chirurgicale

Chemise extérieure, isolée

Insert de pince

3* Pinces à dissection et à préhension  d'après KELLY, rotative, démontable, isolée,

avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage, deux

mors mobiles, mors longs, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de :

Poignée en matière plastique, sans crémaillère

Chemise extérieure métallique

Insert de pince

3 * Paires  Ciseaux , d'après METZENBAUM,

rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation

unipolaire, avec raccord d'irrigation pour nettoyage, deux

mors mobiles, droits, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,

à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :

Poignée en matière plastique, sans crémaillère

Chemise extérieure métallique, isolée

Insert de ciseaux

SUTURES ET LIGATURES :

2 *  Macro porte-aiguilles d'après KOH,

mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite

à crémaillère désactivable, position d'arrêt à droite, mors

droits, diamètre 5 mm, longueur 33 cm,

3* Macro porte-aiguille d’après KOH,

mors en carbure de tungstène, poignée droite ergonomique

à crémaillère désenclenchable, position de blocage à droite,

mors courbés à gauche diam. 5mm, longueur 33cm

extracorporels, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

* 02 Systèmes de désinfection,

dimensions extérieures (l x p x h): 740 x 220 x 132 mm

comprenant:

1. Bac en plastique

2. Panier perforé

3. Couvercle

LOT n°4

Article n°1 :	AUTOCLAVE VERTICAL

Autoclave de stérilisation à vapeur autonome.

Caractéristiques :

Ouverture : simple porte

Volume interne de la cuve : 220 litres minimum

Capacité minimum de 03 paniers DIN

Cuve de construction en acier inoxydable norme 316 L.

Châssis et Habillage en acier inox poli satiné selon norme 304.

Toutes les tuyauteries véhiculant la vapeur ou l’eau déminéralisée doivent etre  en acier inoxydable et pourvues d’une isolation thermique

Tuyauterie de processus avec raccords Tri-Clamp pour faciliter le service

Filtre à vide stérilisable avec degré de filtration 99,999% au minimum

Forme de la cuve : parallélépipédique à double enveloppe.

Chargement et déchargement manuel.

Pression de timbrage de la cuve : 2,5 bars au minimum,

Isolation thermique de la paroi externe de la cuve.

Doit être entièrement revêtue par Sûreté, un système de chemise à couverture totale (full jacket) de type pli soudé.

Portes coulissantes automatiques entièrement en inox renforcé.

Fermeture de la porte assurant une herméticité de la chambre de stérilisation par des joints en silicone poussée par la vapeur.

Système de porte coulissante à transfert vertical.

Façade et portes escamotables permettant une ouverture complète et un accès aisé pour la maintenance de tous les composants.

Système de sécurité de détection d’obstacles

Doit être éqipé d'un Circuits dédiés pour la vapeur, pour que L'injection directe de la vapeur dans la chambre permet une qualité supérieure durable dans le temps.

Verrouillage simultané des portes.

Température de stérilisation : 121° et 134°.

Stérilisation avec pré vides préalables et séchage final par vide.

Organe de contrôle et de commande

Sélection d'au moins 08 programmes : instruments, textiles, caoutchouc, Bowie & Dick, test d’étanchéité…)

un échangeur pour réduire la température d’eau de vidange de la chambre avant qu'il ne soit aspiré  par la pompe à vide

Le logement technique d’inspection doit contenir les circuits hydrauliques et le tableau électrique peut être installé aussi bien sur le côté droit que gauche de la chambre.

l’autoclave doit être muni d’un économiseur d'eau pour fournir de l'eau froide pour la pompe à vide, déclenchée par une vanne à commande thermostatique. L'économiseur d'eau doit également échanger de la chaleur pour refroidir le condensat retournée.

La machine doit permettre une économie de consommation d’eau, d’au moins 35% en standard.

Générateur de vapeur sèche (avec une teneur en eau de 2 à 5% au maximum) avec construction en acier inoxydable.

Générateur de vapeur autonome, chauffage  électrique avec électropompe de remplissage intégrée

Système d’entretien du générateur de vapeur via une vidange automatique après une série de cycles exécutés.

Système automatique de régulation du niveau d'eau par sondes.

Panneau de commande intégré dans le panneau frontal de l’autoclave avec affichage au minimum sur écran couleur :

▪ Graphique du cycle en temps réel.

▪ Historique des alarmes

▪ Signalisation des phases de stérilisation

▪ Menu technique préventif avec  aide au diagnostic pour la maintenance

Alimentation système de contrôle par UPS au moins pour 5 minutes en cas d’une panne d’électricité

Avec imprimante intégrée des paramètres et des courbes de stérilisation.

Sécurité :

Pas de lancement du cycle de stérilisation lorsque les portes sont ouvertes.

Pas d'ouverture des portes lorsque l'autoclave est sous pression.

Possibilité d’arrêt en urgence du cycle du côté du chargement et du déchargement.

Pas d'ouverture simultanée des deux portes.

Sécurité en cas de surchauffe.

Sécurité en cas de coupure du courant ou de l’alimentation en eau.

Soupape de sécurité.

Système de signalisation des phases de stérilisation.

Accessoires :

Un module avec deux (2) étagères grillagées.

UN Chariot de chargement et de déchargement en Acier inox de même ne marque que l’autoclave.

3 Paniers

Installation de traitement d’eau :

Adoucisseur d'eau :

⮚ Adoucisseur doit permettre un adoucissement parfait de l’eau du réseau tout en offrant un

débit suffisant pour le bon fonctionnement de l'autoclave et l'autolaveur ;

⮚ Adoucisseur d’eau à régénération volumétrique, avec déclenchement de la régénération à

heure fixe et volumétrique

⮚ Réservoir de résine et Bac à sel de capacité suffisante pour une production satisfaisante pour

l’alimentation de l'autoclave et l'autolaveur

⮚ Pompe d’alimentation et Surpresseur

⮚ Livré avec 100 kg de sel de haute qualité (norme EN 973, Type A) ;

Osmoseur inverse :

⮚ Osmoseur de haute filtration avec un débit suffisant pour le bon fonctionnement de

l'autoclave et l'autolaveur ;

⮚ Doté d’un réservoir d’eau osmosée avec suppresseur de quantité suffisante

⮚ Doté d’un ensemble de 2 membranes de faible diamètre

⮚ Livré avec : un réservoir de stockage de capacité 300 litres ;

⮚ L'ensemble sera livré et installé en ordre de marche avec tout le nécessaire de raccordement aux réseaux d’électricité, à partir des attentes existantes;

Article n°2 : 	 LAVEUR DESINFECTEUR 10 PANIERS

Appareil de lavage et de désinfection des instruments chirurgicaux, conteneurs, instruments d’anesthésie etc.

Ouverture coulissante verticale de la porte

Chargement frontal,

Habillage extérieur en acier inoxydable AISI 304 L.

Habillage intérieur en acier inoxydable AISI 316 L, résistant aux acides.

Volume interne de la chambre : 250 litres.

Capacité en paniers DIN : 10 paniers.

le laveur est équipé d’un réservoir de préchauffage pour l’eau du lavage principal et l'eau déminéralisée : ce réservoir est relié directement avec la chambre de lavage à travers de grandes soupapes permettant ainsi une réduction de temps du chargement d'eau pour l'ensemble du cycle.

Système de reconnaissance automatique du chariot de lavage.

Désinfection thermique avec une température de 93°C.

Le laveur est équipé d’un microprocesseur PLC pour le contrôle total avec écran TFT de 3,5 pouces minimum sur le côté chargement pour l'affichage de la phase du cycle, signalisation des défauts,

  20 programmes préenregistrés.

  20 programmes pouvant être personnalisés par les utilisateurs.

Le laveur assure un contrôle total des phases du cycle : temps, température, dosage des produits chimiques, la quantité d'eau, le séchage.

Le laveur est doté d’un port RS 232 .

Accessoires :

Le laveur doit être livré avec un chariot de chargement de même marque que le laveur

Bac de trempage amovible

Avec couvercle sur cadre mobile métallique avec roues équipées de blocage, dimensions du bac profond

bac gradué dim:750*500*300/dim. interieures:560*280*260 mm /couvercle amovible; rentrant, anti-projections/robinet de vidange grand débit démontable/1poignee de poussée/4roues diamètre 125 mm dont 2 a frein

ACCESSOIRES : Destilateur d'eau adapté au besoin du cycle

Article n°3 :THERMO-SOUDEUSE AVEC ACCESSOIRES NECESSAIRES

Vitesse de soudage 10 m/min

Commande de température Electronique

Température de soudage 0-220°

Tolérance de température ± 5°C

Bord de soudage progressivement réglable 0 à 35 mm

Gordon de scellage lisse, avec forme système 12 mm de scellage

Branchement réseau 230 V, 50/60 Hz

Puissance 390 VA

Dimensions l x p x h 475 x 260 x 145mm

Poids 15 kg

Habillage externe en acier inox AISI 304

Accessoires

Plateau rouleur facilitant le défilement des sachets unitaires de dimensions 830 x 280 x 60 mm

L'ensemble doit être Livré avec :

4 Rouleaux de 50 mètre de longueur et 16 cm de largeur

LOT n°5

Article n°1 :	Laryngoscope complet type 1 pour intubation trachéale adapté à l’usage vétérinaire

Livré avec :

1 lame droite n° 0, longueur 75 mm,

1 lame droite n° 1, longueur 100 mm.

1lame droite n°2, longueur150 mm

1lame droite n°4, longueur 200mm

Livré avec 2 paires de piles

Article n°2 :	Valve APL à usage unique

La valve APL est placée loin du patient, ce qui facilite la respiration spontanée ou la ventilation manuelle, le champ opératoire restant dégagé.

Capacité du ballon : 0,5 l.

Longueur : 1,5 – 1,7 m.

A usage unique

Article n°3 :	MASQUE ANESTHESIE TYPE NAC

Masque pour anesthésie d’animaux

3 de chaque type :

Taille 14mm

Taille 12

Taille 16mm

Article n°4 :	ENSEMBLE DE 3 BALLONS RESPIRATOIRES

Ensemble de 3 ballons : 0,5L, 1L, 3L

En latex très souple avec grille de ballon anti-occlusion et tétine.

Connexion 22F pour tous les ballons sauf pour le ballon 0,5 litre, connexion 15F.

Livré avec un raccord 15M-22F pour ballon 0,5L

Article n°5 :	ENSEMBLE DE 3 BALLONS NOIR RESPIRATOIRES RESTERILISABLES

1 litre – 3litres – 4litres

En caoutchouc antistatique.

Stérilisation à froid.

Article n°6 :	ECOUVILLON POUR NETTOYER LES SONDES

Longueur 25cm et diamètre interne 5mm

Article n°7 :	ENSEMBLE DE MASQUES CHAT ET CHIEN

Masques d'anesthésie transparent permettant de visualiser la respiration de l'animal.

Diaphragme en caoutchouc souple pour une étanchéité du masque sur le museau de l'animal.

Connexion : Ø 15 mm.

Les masques doivent etre livrés avec raccord de connexion tuyau/patient et système d'attache.

L’ensemble doit contenir 2 exemplaires pour chaque type de  masques suivants :

Ø Animal

Ø intérieur

Ø extérieur

Ø profondeur

Chien petit 28mm 88mm 79mm

Chien grande taille   50mm 132mm 128mm

Chat Taille moyenne 32mm 55mm 32mm

Chat taille grande 42mm 60mm 51mm

Article n°8 :	Lien de contention

Longueur 50metres

Largeur : 3cm

Article n°9 :	PONT DE CONTENTION

Réglable.

Hauteur : 400 mm.

Ecartement 570 à 600 mm.

Ø 16 mm.

Article n°10 :	PIÈCE EN Y ARRIVÉE O2

Permet de connecter à la fois un concentrateur O2 et une bouteille O2. Avec clapet anti retour

Article n°11 :	LASSO POUR ATTRAPER LES CHIENS

Longeur 90-94cm

Article n°12 :	ENSEMBLE DE MUSELIÈRES EN NYLON POUR CHIEN/CHAT

Avec boucle de fermeture rapide incassable.

Lavable en machine.

Tailles suivantes :

- 1 taille 1 (6cm)

- 1 taille 3(9,5cm)

- 1 taille4(12cm)

- 1taille 5(11cm)

Article n°13 :	Table brancard spécial animaux

Table de transport avec batterie pour un déplacement aisé d'animaux (jusqu'à 80 kg).

Facile à utiliser, peut être manipulée par une seule personne.

Avantages pour les utilisateurs :

- plus besoin de soulever les animaux,

- permet de ménager le dos,

- permet de véhiculer facilement les animaux dès l'arrivée à la salle, de les transporter d'une salle à une autre à l'intérieur de la structure, adapter la hauteur de la table au transfert de l'animal sur une table de chirurgie, de radiologie, de préparation, dans un chenil.

Plateau en acier inoxydable 130 x 60 cm.

Bords arrondis et renforcés en caoutchouc.

Rails de fixation sur le côté.

Capacité de levage maximale : 80 kg.

Hauteur maximale : 97 cm.

Hauteur minimale : 27 cm.

Roulettes mobiles à 360 ° avec mécanisme de verrouillage.

Batterie rechargeable : (40 montées/descentes entièrement chargée).

Article 23 : Bordereau des prix détail-estimatif

Passé en application des dispositions de l’article 19, alinéa 2 et 3 au 1 du I et de l’article

20, alinéa 3-a, paragraphe 3 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics »

……….. et dernière page du marché n° : ……… 2023 relatifs à : l’Achat De Matériel Scientifique pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 5 Lots.

Dont le montant s’élève à la somme de : ……………………………………Dirhams HTVA & HDD. (………………………………………………. DHS HTVA & HDD)

Dressé par : Sanae Aoulad Youssef                                                                  le Fournisseur

Chargée des Marchés d’Equipement                                                        (Lu et  accepté  manuscrite)

Tétouan, le …………………                                                 …………….., le…………………….

Le Président                                                                      Le Contrôleur d’Etat

De l’Université Abdelmalek Essaâdi                                                          De l’Université Abdelmalek Essaâdi

Tétouan, le …………………                                                 …………….., le……………………