## BD CAMPUS ZIATEN
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI
PRÉSIDENCE
PROJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN Bloc de Recherche (CENTRE D'INNOVATION AU CAMPUS UNIVERSITAIRE ZIATEN) A TANGER– LOT UNIQUE-
ESTIMATION DES TRAVAUX
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) | PRIX TOTAL
EN CHIFFRE
1 - GROS ŒUVRE
I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN COMPRIS ROCHER | m3 | 9590
2 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS | m3 | 860
3 | APPORT DE TOUT VENANT GNF 0/40 SELECTIONNEE ET COMPACTEE | m3 | 1260
4 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION | m3 | 10450
II - MACONNERIE EN FONDATION
5 | BETON DE PROPRETE | m3 | 170
6 | GROS BETON | m3 | 460
7 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | m3 | 65
8 | Enrochements yc géotextile | m3 | 430
9 | DRAINAGE DERRIERE LE VOILE | ml | 195
III - ASSAINISSEMENT
10 | Canalisation en PVC
| a/- diamètre 200 mm | ml | 210
| b/ - diamètre 315 mm | ml | 85
11 | REGARDS VISITABLE ET NON VISITABLES DE (40x40)- (50 x 50) | U | 20
12 | REGARDS VISITABLES DE (60 x 60) | U | 8
13 | REGARDS VISITABLES DE (80x80 M) | U | 6
14 | REGARDS à grille 100*100 | U | 4
15 | CANIVEAU EN BETON ARME (20x30 cm ) | ml | 20
16 | CANIVEAU EN BETON ARME avec tampon en acier garvanisé | ML | 30
IV - DALLAGES ET FORMES
17 | HERISSON EN PIERRE SECHES OU TV 0/40 COMPACTE | m² | 130
18 | DALLAGE EN BETON Y/C ACIERS | m² | 130
19 | Rampe pour handicape en béton de 1,00 m de large y/c bordure | m² | 25
V- BETON ARME EN FONDATIONS
20 | BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES | m3 | 925
21 | ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS | Kg | 120250
VI - BETON ARME EN ELEVATION
22 | BÉTON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES | m3 | 913
23 | -ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION | Kg | 132385
24 | PLANCHER EN CORPS CREUX Y /C HOURDIS NEGATIF
| a/ - Plancher en corps creux de 16 + 4 | m² | 1695
| b/ - Plancher en corps creux de 20 + 5 | m² | 1935
| C/ - Plancher en corps creux de 25 + 5 | m² | 482
| D/ - Plancher en corps creux de 25 + 7 | m² | 130
25 | PLANCHER ALVEOLAIRE TYPE DAS OU SIMILAIRE
| a : Plancher DAS de 25 + 5 | m² | 140
| b : Plancher DAS de 20 + 5 | m² | 110
VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
26 | DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 8T+8T ép. = 25 CM à 50 CM | m² | 2920
27 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUE 8T, EP. = 10 CM | m² | 989
28 | MUR EN AGGLOS DE 20 CM | m² | 30
29 | ENDUIT EXTERIEUR SUR FAÇADES EN M.C | m² | 2880
30 | ENDUIT INTERIEUR SUR MURS ET PLAFOND EN M.C | m² | 5950
31 | COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FACON DE LARMIER | ml | 255
VIII - TRAVAUX DIVERS
32 | APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME | ml | 280
33 | PAILLASSE EN BETON ARME | m² | 12
34 | JOINT DE DILLATATION EN POLYSTERNE DE (3X2.50 CM) | ml | 90
35 | COUVRE - JOINT PLAT POUR JOINT DE DILATATION EN SOL ET MURS | ml | 75
| TOTAL -1 - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
2 - ETANCHEITE
36 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | m² | 1450
37 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES | m² | 1450
38 | PROTECTION D’ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON | m² | 1450
39 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES | U | 6
40 | ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVE | ml | 242
41 | PROTECTION D’ETANCHEITE DES RELEVES | ml | 242
42 | ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D’EAUX | m² | 85
43 | ETANCHEITE VERTICALE DES VOILES ENTERRES | m² | 710
|  | TOTAL -2 - ETANCHEITE |  |  | 0
3- REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
44 | REVETEMENT DE SOL EN porselonaso 120X120 TYPE1 Y COMPRIS PLINTHE | m² | 902
45 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX 60,5x30,5 TYPE2 Y COMPRIS PLINTHE | m² | 50
46 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX 60X60 TYPE 3 Y COMPRIS PLINTHE | m² | 1178
47 | REVETEMENT MOQUETTE EN SOL GRIS | m² | 144
48 | REVETEMENT DE SOL GERFLEX Y COMPRIS PLINTHE | m² | 135
49 | REVETEMENTS DE SOL EN PAVES AUTOBLOQUANTS | m² | 1100
50 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINTS CREUX DE TOUTES DIMENSIONS | m² | 425
51 | FAUX PLAFOND EN BOIS en MDF | m² | 200
52 | FAUX PLAFOND EN LAME DE BOIS chene stratifie | m² | 200
53 | FAUX PLAFOND MODULAIRE EN PLAQUES DE LAINE DE ROCHE 60X60CM | m² | 1270
54 | FAUX PLAFOND LISSE EN BA13 HYDROFUGE Y COMPRIS JOINTS CREUX DE TOUTES DIMENSIONS | m² | 60
55 | REVETEMENT MURAL EN BOIS CHENE STRATIFIE | m² | 558
56 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE 15X15 TYPE 8 | m² | 310
57 | REVÊTEMENT MURAL EN VINYLE COVER STYLE OU SIMILAIRE | m² | 155
58 | REVETEMENT DE FACADES EN PLAQUE DE PIERRE DE TAZA | m² | 100
59 | REVETEMENT DE MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT | Ml | 180
60 | REVETEMENT PAILLASSES | m² | 65
61 | REVETMENT EN BOIS TECK | m² | 48
62 | HABILLAGE DE FAÇADES EN TOLE D’ALUMINIUM ALUCOBOND | m² | 80
63 | Trappe de visite 60x60 avec finition en joint creux | U | 24
| TOTAL - 3- REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  |  |  | 0
4 - MENUISERIE BOIS - MÉTALLIQUE-ALUMINIUM -
I - MENUISERIE BOIS
64 | Porte en bois MDF, habillage formica à 2 vantaux ouvrant à la française CF 1/2h avec FP TYPE DP4 CP | m² | 92
65 | Porte en bois MDF hydrofuge, habillage EN CHENE ouvrant à la française TYPE P1 | m² | 47
66 | Porte en bois MDF, habillage formica ouvrant à la française PF 1/2h TYPE P2 ET P3 | m² | 55
67 | PORTE DE DISTRIBUTION COULISSANTE EN APPLIQUE. P5 | m² | 19
68 | Placard en bois | m² | 80
69 | Placard sous paillasse en bois type PLS | m² | 30
70 | PORTES ACOUSTIQUES EN BOIS | m² | 15
II- MENUISERIE METALLIQUE
71 | GARDE CORPS EN INOX | ml | 50
72 | GARDE CORPS EN ACIER GALVANISE | ml | 50
73 | PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 1/2H TYPE DP1 DE 1.54X2.20 M | m² | 11
74 | ESCALIER METALLIQUE Y/C GARDE CORPS EN INOX | ENS | 1
III- MENUISERIE ALUMINIUM
75 | PORTES LOURDES OUVRANTS INTERIEURS OU EXTERIEURS PE 1 (2,40 x3,00) (Vitrage : feuilleté 55.2 minimum) | m² | 22
MUR RIDEAU
76 | MUR RIDEAU TYPE MR1 | m² | 5
77 | MUR RIDEAU TYPE MR2 | m² | 36
78 | MUR RIDEAU TYPE MR V | m² | 40
79 | CLOISON VITREE EN ALUMINIUM DOUBLE FACES Y COMPRIS PORTE VITREE STADIP | m² | 65
80 | FENETERE VITREE EN ALUMINIUM DE 0.70 X 1.20 TYPE CH 1 | m² | 5
81 | FENETERE VITREE EN ALUMINIUM DE 1,90 X 1,40 TYPE F2 o | m² | 149
82 | FENETERE VITREE EN ALUMINIUM DE 2,10 X 1,20 TYPE F3 o | m² | 3
| TOTAL - 4 - MENUISERIE BOIS -METALLIQUE- ALUMINIUM |  | TOTAL - 4 - MENUISERIE BOIS-METALLIQUE - ALUMINIUM |  | 0
5- ELECTRICITE - LUSTRERIE-DETECTION INCENDIE-SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE
CIRCUITS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES
83 | TRANCHEE BASSE TENSION | ML | 50
84 | CÂBLE U1000 R2V 1 X 120 mm² | ML | 10
85 | CÂBLE U1000 R2V 5G35mm² | ML | 50
86 | CÂBLE U1000 R2V 5G16 mm² | ML | 50
87 | CÂBLE U1000 R2V 5G10 mm² | ML | 100
88 | CÂBLE U1000 R2V 5G6 mm² | ML | 50
89 | CÂBLE U1000 R2V 5G4 mm² | ML | 25
90 | CABLE CR1 5G6 mm² | ML | 25
91 | CABLE CR1 3G2.5 mm² | ML | 25
CHEMINS DE CABLE
92 | CHEMIN DE CABLE 305 X 63 | ML | 10
93 | CHEMIN DE CABLE 215 X 63 | ML | 160
94 | CHEMIN DE CABLE 125 X 33 | ML | 160
TABLEAUX GENERAUX DE PROTECTION BT
95 | TABLEAU GENERAL BT N/S (TGBT-N) | U | 1
96 | TABLEAU GENERAL BT ONDULE (TGBT-O) | U | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES
97 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE NORMAL RDC TP1 | U | 1
98 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE NORMAL N°1 ETAGE 1 TP2 | U | 1
99 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE NORMAL N°2 ETAGE 2 TP3 | U | 1
100 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE NORMAL D'ECLAIRAGE EXTERIEUR TPEE | U | 1
101 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE ONDULE RDC TPO1 | U | 1
102 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE ONDULE N°1 ETAGE 1 TPO2 | U | 1
ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION
103 | ONDULEUR DE 10KVA | U | 1
CIRCUITS DE TERRE ET MISE A LA TERRE DU BATIMENT
104 | MISE A LA TERRE DU BATIMENT | E | 1
105 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | E | 3
CIRCUITS TERMINAUX
106 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 21
107 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 2
108 | FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 15
109 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 8
110 | CIRCUITS TERMINAUX D'ECLAIRAGE SUR TELERUPTEUR/ MINUTERIE | U | 8
111 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 225
112 | BOUTON POUSSOIR SIMPLE | U | 24
113 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 28
CIRCUITS TERMINAUX PRISES DE COURANT
114 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 154
115 | PRISE DE COURANT 2X16A+T ETANCHE | U | 6
116 | PRISE DE COURANT 2X16A+T ONDULEE | U | 100
117 | ALIMENTATION CHAUFFE-EAU | U | 3
118 | ALIMENTATION SECHE-MAIN | U | 6
119 | PRISE DE COURANT FORCE 3x32A+N+T | U | 1
120 | PRISE HDMI | U | 2
LUSTRERIE
121 | LUMINAIRE CARRE LED 60 x 60 CM 48W | U | 280
122 | LUMINAIRE LED 120 x 30 CM 48W | U | 55
123 | SPOT ENCASRABLE ETANCHE A LED | U | 36
124 | SPOT ENCASTRABLE LED | U | 50
125 | REGLETTE LAVABO | U | 12
126 | APPLIQUE MURALE LED | U | 9
127 | APPLIQUE MURALE ETANCHE LED | U | 10
128 | SPOT ENCASTRE 2 X 9 W | U | 24
129 | LUMINAIRE SUSPENDU | U | 2
130 | DATA SHOW | U | 2
131 | ECRAN MOTORISE | U | 2
ECLAIRAGE DE SECURITE
132 | BLOC AUTONOME D’EVACUATION DE SECURITE 70lm-1h | U | 30
133 | BLOC AUTONOME D’AMBIANCE 360 lm -1h | U | 5
134 | TELECOMANDE | U | 3
ECLAIRAGE EXTERIEUR
135 | TRANCHEE RESEAU ECLAIRAGE | ML | 25
136 | PROJECTEUR AU SOL ETANCHE | U | 10
137 | ASCENSEUR ELECTRIQUE 4 PERSONNES/320KG AVEC PORTE INOX | ENS | 3
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
138 | RÉPARTITEUR GÉNÉRAL INFORMATIQUE : BAIE 19’’ 42 U | U | 1
139 | PRISE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE RJ45 COMPLÈTE | U | 164
140 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 CAT.6A | U | 1
141 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS RJ45 CAT.6A | U | 4
142 | CORDONS DE BRASSAGE CAT.6A 2mL | U | 100
143 | CORDONS DE BRASSAGE CAT.6A 5mL | U | 64
144 | CÂBLE F/UTP CAT.6A | ML | 10000
145 | TIROIRE OPTIQUE MONOMODE 12 PORTS SC COMPLET | U | 1
146 | JARRETIÈRE DUPLEX MONOMODE SC/LC | U | 2
147 | JARRETIÈRE DUPLEX MONOMODE SC/SC | U | 2
148 | CÂBLE FIBRE OPTIQUE MONOMODE OS1 6 BRINS, ARMÉ ET ANTI- RONGEUR | ML | 100
149 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 7
150 | SWITCH FEDERATEUR 24 PORTS SFP+ | U | 1
DETECTION INCENDIE
151 | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET SIGNALISATION (ECS) | U | 1
152 | CENTRALE DE MISE EN SECURITE INCENDIE (C.M.S.I) | E | 1
153 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES | U | 9
154 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE | U | 70
155 | DIFFUSEUR SONORE | U | 6
156 | CÂBLAGE POUR INSTALLATION DE DÉTECTION | ENS | 1
157 | COMMANDE ET CONTROLE ARRET CLIM | U | 1
158 | COMMANDE ET CONTROLE NON-STOP ASCENSEUR | U | 3
159 | COMMANDE ET CONTRÔLE OUVRANT DESENFUMAGE | U | 1
SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
160 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT WDR | U | 25
161 | CAMERA IP EXTERIEURE JOUR/NUIT WDR | U | 10
162 | ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 64 CHANNEL | U | 1
163 | MONITEUR DE VISUALISATION LED AVEC SUPPORT | U | 1
| TOTAL - 5 - ELECTRICITE - LUSTRERIE-DETECTION INCENDIE-SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | 0
6-PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
A- ALIMENTATION EF
164 | Equipement compteur eau potable DN 40 | ENS | 1
165 | ALIMENTATION EN PEHD PN16
a | PEHD Ø40 | ML | 95
b | PEHD Ø32 | ML | 50
c | PEHD Ø25 | ML | 110
d | Vannes d'arrêt tous diametres | U | 15
166 | DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
a | PPR Ø25 | ML | 40
b | PPR Ø32 | ML | 20
c | PPR Ø40 | ML | 30
d | Vannes d'arret en PPR PN20 tous diametres | U | 10
167 | DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16
a | PER Ø16/13 | ML | 160
168 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
a | Collecteur de distribution en bronze 05 departs | U | 6
b | Coffret en plastique | U | 6
169 | DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
a | PVC Ø75 | ML | 65
b | PVC Ø100 | ML | 25
c | PVC Ø110 | ML | 40
d | PVC Ø125 | ML | 170
e | PVC Ø160 | ML | 20
APPAREILS SANITAIRES
170 | WC a l'anglaise | U | 18
171 | Vasque a encastrer série DIVERTA de ROCA ou équivalent | U | 12
ACCESSOIRES SANITAIRE
172 | Distributeur de savon liquide | U | 6
173 | Glace en verre poli | U | 12
174 | Porte papier | U | 18
175 | Sèche main | U | 6
176 | Siphon de sol | U | 10
177 | Gargouille en plomb | U | 20
178 | Crapaudine | U | 15
179 | Antibelier | U | 1
180 | Bouche d’arrosage | U | 12
181 | Miroir de lavabo | U | 15
PROTECTION INCENDIE
182 | Equipement compteur eau incendie DN 63 | ENS | 1
183 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25 | U | 7
EXTINCTEUR
184 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg | U | 13
185 | Extincteur CO2 de 6 kg | U | 6
186 | ALIMENTATION EN PEHD PN16
a | PEHD Ø63 | ML | 50
187 | TUBE ACIER GALVANISE
a | T.A.G DN 65 | ML | 50
b | T.A.G DN 50 | ML | 30
c | T.A.G DN 40 | ML | 120
d | T.A.G DN 25 | ML | 7
| TOTAL- 6-PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
7-CLIMATISATION - VENTILATION -DESENFUMAGE
B, LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
I-CLIMATISATION
188 | GROUPE EXTERIEUR DRV REVERSSIBLE
a | Groupe extérieur DRV reverssible à condensation par air Inverter puissance frigorifigue nominale = 66 KW
| Ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | Ens | 1
189 | UNITE INTERIEUR TYPE GAINABLE
a | Unité intérieur type gainable Inverter P.F = 2,5 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
b | Unité intérieur type gainable Inverter P.F = 3,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
c | Unité intérieur type gainable Inverter P.F = 4,5 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
d | Unité intérieur type gainable Inverter P.F = 5,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
e | Unité intérieur type gainable Inverter P.F = 7,0 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
CIRCUITS ET COMMANDE
190 | GAINE ET Pleneum de soufflage et reprise | M² | 35
191 | Circuit frigorifigue cuivre et de condensat PVC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
192 | Gaine flexible calorifugée
a | Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 80
b | Ø200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 450
c | Ø250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 120
193 | Diffuseur soufflage et reprise
a | Débit : 200 m3/h à 800 m3/h.
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 55
194 | MONO-SPLIT SYSTÈME MURAL FROID SEUL
a | Split système mural froid seul 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
195 | Gaine flexible nue en aluminium
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20
196 | Bouche d'extraction réglable
a | Débit : 60m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 25
197 | GAINE RIGIDE SPIRALE
a | Gaine rigide spiralée Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 110
b | Gaine rigide spiralée Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 140
c | Gaine rigide spiralée Ø 160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 120
d | Gaine rigide spiralée Ø 200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 100
e | Gaine rigide spiralée Ø 250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 80
f | Gaine rigide spiralée Ø 315
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 45
198 | Registre volet de réglage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20
199 | Clapet coupe-feu
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
200 | CAISSON DE VMC
a | Caisson VMC débit= 1440 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
201 | CAISSON D'EXTRAXTION
a | Caisson d'extraction débit= 300 à 600 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
b | Caisson d'extraction débit= 900 à 1300 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
202 | CAISSON D'AIR NEUF
a | Caisson d'extraction débit= 200 à 800 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
203 | GRILLE D'EXTRACTION
a | Débit d'air = 100 à 180 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
b | Débit d'air = 200 à 500 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 20
C, DESENFUMAGE
204 | Exutoire de désenfumage 1m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
205 | Exutoire de désenfumage 1,80x1,80m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
206 | Centrale de commande et cablage des exutoires
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TOTAL 7-CLIMATISATION - VENTILATION -DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
8- BRANCHEMENT DIVERS
207 | Branchement au réseau d’assainissement
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
208 | Branchement au reseau eau potable et incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
TOTAL -8- BRANCHEMENT DIVERS
9- SONORISATION
209 | PUPITRE MICROPHONE | U | 4
210 | UNITE DE CONTROLE ET D’ALIMENTATION | U | 1
211 | MICROPHONE HF SANS FIL A MAIN | U | 2
212 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 2x120W | U | 1
213 | BAIE DE SONORISATION 19’’ | U | 1
214 | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER | U | 9
215 | CÂBLE DE DISTRIBUTION DE SONORISATION | ENS | 1
| TOTAL -9- SONORISATION |  |  |  | 0
10- PEINTURE
216 | Peinture vinylique extérieure sur façade | m² | 2880
217 | Peinture Vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m² | 5950
218 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS | m² | 770
219 | PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | m² | 100
220 | PEINTURE DECORATIVE | m² | 500
| TOTAL - 10 - PEINTURE |  |  |  | 0
11-AMENAGEMENT EXTERIEURS
221 | TERRASSEMENT EN DEBLAI ,FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS | M3 | 350
222 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION | M3 | 350
223 | TOUT VENANT GNF 0/40 | M3 | 190
224 | Revêtement en béton imprimé ou balayé épaisseur 6 CM Y/C aciers Terrassements & 20 cm TV 0/40 | M² | 610
225 | PORTE DRAPEAU | U | 1
226 | PREPARATION DU SOL APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE | M2 | 520
227 | ENGAZONNEMENT | M2 | 520
228 | CANALISATION POUR RESEAUX DIVERS
| a)Buse en PVC Ø 65/75 mm | ml | 30
| b)Buse en PVC Ø 100 mm | ml | 30
229 | ARBRE PLATANE DE 3 .00 M | U | 5
230 | ENSEIGNE EN INOX | U | 5
231 | PLAQUES D'IDENTIFICATION DES LOCAUX | U | 50
232 | Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 315 | ml | 70
233 | Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 400 | ml | 50
234 | BORDURETTE JARDINIERE TYPE P1 (0.08x0.20) | ML | 130
REGARDS
235 | Regard Visitable de 100cm x 100 cm | U | 4
236 | Regard Visitable de 80cm x 80 cm | U | 8
237 | Regard Visitable de 60cm x 60 cm | U | 10
238 | Regard A GRILLE de 100cm x 100 cm | U | 4
TOTAL 11-AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE .
1 | GROS ŒUVRE
2 | ETANCHEITE
3 | REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
4 | MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE
5 | ELECTRICITE - LUSTRERIE-INFORMATIQUE ET VIDEO DE SURVEILLANCE
6 | PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE
7 | CLIMATISATION - VENTILATION -DESENFUMAGE
8 | BRANCHEMENT DIVERS
9 | SONORISATION
10 | PEINTURE
11 | AMENAGEMENT EXTERIEURS
TOTAL HORS TVA
TAUX DE LA TVA (20%)
TOTAL GENERAL TTC
ARRETE LE MONTANT DE LA PRESENTE ESTIMATION A LA SOMME TTC :